## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：1/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0307 | 消防工程 | [6 empty] | --
1 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 | 安装部位（室内、外）;材质;型号、规格;连接方式;除锈标准、刷油、防腐设计要求;水冲洗、水压试验设计要求 | m |  | 0 |  | 管道及管件安装;套管（包括防水套管）制作、安装;管道除锈、刷油、防腐;管网水冲洗;无缝钢管镀锌;水压试验 | --
2 | 030701002001 | 水喷淋镀锌无缝钢管 | 安装部位（室内、外）;材质;型号、规格;连接方式;除锈标准、刷油、防腐设计要求;水冲洗、水压试验设计要求 | m |  | 0 |  | 管道及管件安装;套管（包括防水套管）制作、安装;管道除锈、刷油、防腐;管网水冲洗;无缝钢管镀锌;水压试验 | --
3 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 | 安装部位（室内、外）;材质;型号、规格;连接方式;除锈标准、刷油、防腐设计要求;水冲洗、水压试验设计要求 | m |  | 0 |  | 管道及管件安装;套管（包括防水套管）制作、安装;管道除锈、刷油、防腐;管网水冲洗;无缝钢管镀锌;水压试验 | --
4 | 030701004001 | 消火栓钢管 | 安装部位（室内、外）;材质;型号、规格;连接方式;除锈标准、刷油、防腐设计要求;水冲洗、水压试验设计要求 | m |  | 0 |  | 管道及管件安装;套管（包括防水套管）制作、安装;管道除锈、刷油、防腐;管网水冲洗;无缝钢管镀锌;水压试验 | --
5 | 030701005001 | 螺纹阀门 | 阀门类型、材质、型号、规格;法兰结构、材质、规格、焊接形式 | 个 |  | 0 |  | 法兰安装;阀门安装 | --
6 | 030701006001 | 螺纹法兰阀门 | 阀门类型、材质、型号、规格;法兰结构、材质、规格、焊接形式 | 个 |  | 0 |  | 法兰安装;阀门安装 | --
7 | 030701007001 | 法兰阀门 | 阀门类型、材质、型号、规格;法兰结构、材质、规格、焊接形式 | 个 |  | 0 |  | 法兰安装;阀门安装 | --
8 | 030701008001 | 带短管甲乙的法兰阀 | 阀门类型、材质、型号、规格;法兰结构、材质、规格、焊接形式 | 个 |  | 0 |  | 法兰安装;阀门安装 | --
9 | 030701009001 | 水表 | 材质;型号、规格;连接方式 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
10 | 030701010001 | 消防水箱制作安装 | 材质;形状;容量（k·VA）;支架材质、型号、规格;除锈标准、刷油、防腐设计要求 | 台 |  | 0 |  | 制作;安装;支架制作、安装及除锈、刷油;除锈、刷油 | --
11 | 030701011001 | 水喷头 | 有吊顶、无吊顶;材质;型号、规格 | 个 |  | 0 |  | 安装;密封性试验 | --
12 | 030701012001 | 报警装置 | 名称、型号;规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
13 | 030701013001 | 温感式水幕装置 | 型号、规格;连接方式 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
14 | 030701014001 | 水流指示器 | 规格、型号 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
15 | 030701015001 | 减压孔板 | 规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
16 | 030701016001 | 末端试水装置 | 规格;组装形式 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
17 | 030701017001 | 集热板制作安装 | 材质 | 个 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
18 | 030701018001 | 消火栓 | 安装部位（室内、外）;型号、规格;单栓、双栓 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
19 | 030701019001 | 消防水泵接合器 | 安装部位;型号、规格 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：2/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
20 | 030701020001 | 隔膜式气压水罐 | 型号、规格;灌浆材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;二次灌浆 | --
21 | 030702001001 | 无缝钢管 | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
22 | 030702002001 | 不锈钢管 | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
23 | 030702003001 | 铜管 | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
24 | 030702004001 | 气体驱动装置管道 | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
25 | 030702005001 | 选择阀 | 材质;规格;连接方式 | 个 |  | 0 |  | 安装;压力试验 | --
26 | 030702006001 | 气体喷头 | 型号、规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
27 | 030702007001 | 贮存装置 | 规格 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
28 | 030702008001 | 二氧化碳称重检漏装置 | 规格 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
29 | 030703001001 | 碳钢管 | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
30 | 030703002001 | 不锈钢管 | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
31 | 030703003001 | 铜管 | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
32 | 030703004001 | 法兰 | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
33 | 030703005001 | 法兰阀门 | 材质;型号、规格;连接方式 | 个 |  | 0 |  | 阀门安装 | --
34 | 030703006001 | 泡沫发生器 | 水轮机式、电动机式;型号、规格;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求;灌浆材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;设备支架制作、安装;设备支架除锈、刷油;二次灌浆 | --
35 | 030703007001 | 泡沫比例混合器 | 类型;型号、规格;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求;灌浆材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;设备支架制作、安装;设备支架除锈、刷油;二次灌浆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：3/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
36 | 030703008001 | 泡沫液贮罐 | 质量;灌浆材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;二次灌浆 | --
37 | 030704001001 | 管道支架制作安装 | 管架形式;材质;除锈、刷油设计要求 | kg |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油 | --
38 | 030705001001 | 点型探测器 | 名称;多线制;总线制;类型 | 只 |  | 0 |  | 探头安装;底座安装;校接线;探测器调试 | --
39 | 030705002001 | 线型探测器 | 安装方式 | m |  | 0 |  | 探测器安装;控制模块安装;报警终端安装;校接线;系统调试 | --
40 | 030705003001 | 按钮 | 规格 | 只 |  | 0 |  | 安装;校接线;调试 | --
41 | 030705004001 | 模块（接口） | 名称;输出形式 | 只 |  | 0 |  | 安装;调试 | --
42 | 030705005001 | 报警控制器 | 多线制;总线制;安装方式;控制点数量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;消防报警备用电源;校接线;调试 | --
43 | 030705006001 | 联动控制器 | 多线制;总线制;安装方式;控制点数量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;消防报警备用电源;校接线;调试 | --
44 | 030705007001 | 报警联动一体机 | 多线制;总线制;安装方式;控制点数量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;消防报警备用电源;校接线;调试 | --
45 | 030705008001 | 重复显示器 | 多线制;总线制 | 台 |  | 0 |  | 安装;调试 | --
46 | 030705009001 | 报警装置 | 形式 | 台 |  | 0 |  | 安装;调试 | --
47 | 030705010001 | 远程控制器 | 控制回路 | 台 |  | 0 |  | 安装;调试 | --
48 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 点数 | 系统 |  | 0 |  | 系统装置调试 | --
49 | 030706002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 点数 | 系统 |  | 0 |  | 系统装置调试 | --
50 | 030706003001 | 防火控制系统装置调试 | 名称;类型 | 处 |  | 0 |  | 系统装置调试 | --
51 | 030706004001 | 气体灭火系统装置调试 | 试验容器规格 | 个 |  | 0 |  | 模拟喷气试验;备用灭火器贮存容器切换操作试验 | --
52 | 沪030702009001 | 无缝钢管（电弧焊）（低压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
53 | 沪030702010001 | 无缝钢管（氩电联焊）（低压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
54 | 沪030702011001 | 无缝钢管（电弧焊）（中压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
55 | 沪030702012001 | 无缝钢管（氩电联焊）（中压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 套管制作、安装（包括防水套管）;管道安装;管件安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：4/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
56 | 沪030702013001 | 不锈钢管（电弧焊）（低压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
57 | 沪030702014001 | 不锈钢管（氩弧焊）（低压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 钢管除锈、刷油、防腐;管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
58 | 沪030702015001 | 不锈钢管（电弧焊）（中压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
59 | 沪030702016001 | 不锈钢管（氩弧焊）（中压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
60 | 沪030702017001 | 铜管（氧乙炔焊）（低压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
61 | 沪030702018001 | 铜管（氧乙炔焊）（中压） | 卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统;材质;规格;连接方式;除锈、刷油、防腐及无缝钢管镀锌设计要求;压力试验、吹扫设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装（包括防水套管）;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫;无缝钢管镀锌 | --
62 | 沪030702019001 | 选择阀（法兰连接） | 材质;规格;连接方式 | 个 |  | 0 |  | 安装;压力试验 | --
63 | 沪030702020001 | 法兰 |  | 刷 |  | 0 |  | 安装 | --
64 | 沪030703009001 | 碳钢管（氧乙炔焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
65 | 沪030703010001 | 碳钢管（电弧焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
66 | 沪030703011001 | 碳钢管（氩电联焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
67 | 沪030703012001 | 碳钢管（电弧焊）（中压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：5/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
68 | 沪030703013001 | 碳钢管（氩电联焊）（中压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
69 | 沪030703014001 | 不锈钢管（电弧焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
70 | 沪030703015001 | 不锈钢管（氩弧焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
71 | 沪030703016001 | 不锈钢管（氩电联焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
72 | 沪030703017001 | 不锈钢管（电弧焊）（中压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
73 | 沪030703018001 | 不锈钢管（氩弧焊）（中压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
74 | 沪030703019001 | 不锈钢管（氩电联焊）（中压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
75 | 沪030703020001 | 铜管（氧乙炔焊）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
76 | 沪030703021001 | 铜管（卡套式连接）（低压） | 材质;型号、规格;焊接方式;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
77 | 沪030703022001 | 铜管（氧乙炔焊）（中压） | 材质;型号、规格;除锈、刷油、防腐设计要求;压力试验、吹扫的设计要求;焊接方式 | m |  | 0 |  | 管道安装;管件安装;套管制作、安装;钢管除锈、刷油、防腐;管道压力试验;管道系统吹扫 | --
78 | 沪030703023001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
79 | 沪030703024001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
80 | 沪030703025001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
81 | 沪030703026001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
82 | 沪030703027001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
83 | 沪030703028001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
84 | 沪030703029001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(消防工程)
页码：6/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
85 | 沪030703030001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
86 | 沪030703031001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
87 | 沪030703032001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
88 | 沪030703033001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
89 | 沪030703034001 | 碳钢平焊法兰（电弧焊） | 材质;型号、规格;连接方式 | 副 |  | 0 |  | 法兰安装 | --
90 | 沪030703035001 | 法兰阀门（中压） | 材质;型号、规格;连接方式 | 个 |  | 0 |  | 阀门安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印