## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(自动化控制仪表安装工程)
页码：1/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0310 | 自动化控制仪表安装工程 | [6 empty] | --
1 | 031001001001 | 温度仪表 | 名称;类型;规格 | 支 |  | 0 |  | 取源部件制作、安装;套管安装;挠性管安装;本体安装;单体校验调整;支架制作、安装、刷油 | --
2 | 031001002001 | 压力仪表 | 名称;类型 | 台 |  | 0 |  | 取源部件安装;压力表弯制作、刷油、安装;挠性管安装;本体安装;单体校验调整;脱脂;支架制作、安装、刷油 | --
3 | 031001003001 | 流量仪表 | 名称;类型;规格 | 台 |  | 0 |  | 取源部件安装;节流装置安装;辅助容器制作、安装、刷油;挠性管安装;本体安装;单体调试;脱脂;支架制作、安装、刷油;保护（温）箱安装（包括开孔）;防雨罩制作、安装、刷油 | --
4 | 031001004001 | 物位检测仪表 | 名称;类型;规格 | 台 |  | 0 |  | 吹气装置安装;辅助容器制作、安装、刷油;挠性管安装;本体安装;脱脂;支架制作、安装、刷油 | --
5 | 031001005001 | 显示仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 表盘开孔;盘柜配线;本体安装;支架制作、安装、刷油 | --
6 | 031002001001 | 变送单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 取源部件安装;节流装置安装;辅助容器制作、安装、刷油;挠性管安装;仪表支柱制作、安装、刷油;保护（温）箱安装（包括开孔）;本体安装;单体调试;脱脂（包括拆装）;支架制作、安装、刷油 | --
7 | 031002002001 | 显示单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 表盘开孔;盘柜配线;本体安装;支架制作、安装、刷油 | --
8 | 031002003001 | 调节单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 表盘开孔;盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
9 | 031002004001 | 计算单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
10 | 031002005001 | 转换单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
11 | 031002006001 | 给定单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
12 | 031002007001 | 辅助单元仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
13 | 031002008001 | 输入输出组件 | 名称;功能 | 件 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
14 | 031002009001 | 信号处理组件 | 名称;功能 | 件 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
15 | 031002010001 | 调节组件 | 名称;功能 | 件 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(自动化控制仪表安装工程)
页码：2/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
16 | 031002011001 | 分配、切换等其他组件 | 名称;功能 | 件 |  | 0 |  | 盘柜配线;本体安装;单体调试 | --
17 | 031002012001 | 盘装仪表 | 名称;功能 | 台 |  | 0 |  | 表盘开孔;盘柜配线;本体安装;单体调试;支架制作、安装、刷油 | --
18 | 031002013001 | 基地式调节仪表 | 名称;类型;功能;安装位置 | 台 |  | 0 |  | 表盘开孔;挠性管安装;仪表支柱制作、安装、刷油;保护（温）箱安装（包括开孔）;本体安装;单体调试;支架制作、安装、刷油 | --
19 | 031002014001 | 执行机构 | 名称;类型;功能;规格 | 台 |  | 0 |  | 挠性管安装;执行仪表附件安装;本体安装;单体调试;支架制作、安装、刷油 | --
20 | 031002015001 | 调节阀 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 挠性管安装;执行仪表附件安装;阀门检查接线;本体安装;单体调试;支架制作、安装、刷油 | --
21 | 031002016001 | 自力式调节阀 | 名称;类型 | 台 |  | 0 |  | 取源部件安装;本体安装;单体调试;支架制作、安装、刷油 | --
22 | 031002017001 | 仪表回路模拟试验 | 名称;类型;功能;点数量或回路复杂程度 | 回路 |  | 0 |  | 调试 | --
23 | 031003001001 | 测厚测宽装置 | 名称;类型;功能;规格 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;系统调试;支架制作、安装、刷油 | --
24 | 031003002001 | 旋转机械检测仪表 | 名称;功能 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;调试 | --
25 | 031003003001 | 称重装置 | 名称;类型;功能;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;系统调试;皮带跑偏检测;皮带打滑检测;电子皮带秤标定 | --
26 | 031003004001 | 过程分析仪表 | 名称;类型;功能 | 套 |  | 0 |  | 取源部件安装;辅助容器制作、安装、刷油;水封制作、安装、刷油;排污漏斗制作、安装、刷油;挠性管安装;本体安装;系统调试;脱脂（包括拆装）;支架制作、安装、刷油 | --
27 | 031003005001 | 物性检测仪表 | 名称;类型;功能;安装位置 | 套 |  | 0 |  | 取源部件安装;挠性管安装;本体安装;支架制作、安装;（沪补）系统调试 | --
28 | 031003006001 | 特殊预处理装置 | 名称;类型;测量点数量 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;调整 | --
29 | 031003007001 | 分析柜、室 | 名称;类型 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装、刷油;本体安装;取样冷却器安装;（沪补）系统调试 | --
30 | 031003008001 | 气象环保检测仪表 | 名称;功能 | 套 |  | 0 |  | 保护箱安装;挠性管安装;本体安装;系统调试 | --
31 | 031004001001 | 安全监测装置 | 名称;功能 | 套 |  | 0 |  | 挠性管安装;本体安装;系统调试;支架制作、安装、刷油 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(自动化控制仪表安装工程)
页码：3/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
32 | 031004002001 | 工业电视 | 名称;安装位置 | 台 |  | 0 |  | 挠性管安装;摄像机及附属辅助设备安装;本体安装;支架制作、安装、刷油;（沪补）系统调试 | --
33 | 031004003001 | 运动装置 | 名称;点数量 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;试运行 | --
34 | 031004004001 | 顺序控制装置 | 名称;类型;功能;点数量 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;各类试验 | --
35 | 031004005001 | 信号报警装置 | 名称;类型;门窗套的设计方式 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;模拟试验 | --
36 | 031004006001 | 信号报警装置柜、箱 | 名称;类型;功能 | 台;个 |  | 0 |  | 本体安装;柜箱组件、元件、安装;基础槽钢制作、安装、刷油;支架制作、安装、刷油 | --
37 | 031004007001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 名称;点数量 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;系统试验 | --
38 | 031005001001 | 工业计算机柜、台设备 | 名称;类型;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装、刷油;本体安装;支架制作、安装、刷油 | --
39 | 031005002001 | 工业计算机外部设备 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;调试 | --
40 | 031005003001 | 辅助存储装置 | 名称;类型;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;测试 | --
41 | 031005004001 | 过程控制管理计算机 | 名称;类型;规模 | 台 |  | 0 |  | 测试 | --
42 | 031005005001 | 生产、经营管理计算机 | 名称;类型;规模 | 台 |  | 0 |  | 测试 | --
43 | 031005006001 | 管理计算机双机切换装置 | 名称;功能 | 台 |  | 0 |  | 测试 | --
44 | 031005007001 | 管理机计算网络设备 | 名称;功能 | 台 |  | 0 |  | 本体安装调试 | --
45 | 031005008001 | 小规模(DCS) | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;回路试验 | --
46 | 031005009001 | 中规模(DCS) | 名称;类型;功能;回路数量 | 套 |  | 0 |  | 调试;回路调试 | --
47 | 031005010001 | 大规模(DCS) | 名称;类型;功能;回路数量 | 套 |  | 0 |  | 调试;回路调试 | --
48 | 031005011001 | 可编程逻辑控制装置(PLC) | 名称;点数量 | 套 |  | 0 |  | 调试;回路调试 | --
49 | 031005012001 | 操作站及数据通讯网络 | 名称;类型;功能 | 套 |  | 0 |  | 调试;系统调试 | --
50 | 031005013001 | 过程I/O组件 | 名称;类型 | 点 |  | 0 |  | 调试;系统调试 | --
51 | 031005014001 | 与其他设备接口 | 名称;类型 | 点 |  | 0 |  | 调试 | --
52 | 031005015001 | 直接数字控制系统(DDC) | 名称;点数量 | 套 |  | 0 |  | 调试;回路调试 | --
53 | 031005016001 | 现场总线(FCS) | 名称;功能 | 套 |  | 0 |  | 调试 | --
54 | 031005017001 | 操作站(FCS) | 名称;功能 | 套 |  | 0 |  | 调试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(自动化控制仪表安装工程)
页码：4/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
55 | 031005018001 | 现场总线仪表 | 名称;类型;功能 | 台 |  | 0 |  | 取源部件安装;节流装置安装;辅助容器制作、安装、刷油;挠性管安装;仪表支柱制作、安装、刷油;保护（温）箱安装（包括开孔）;本体安装;回路调试;脱脂（包括拆装）;支架制作、安装、刷油 | --
56 | 031006001001 | 钢管敷设 | 名称;连接方式;管径 | m |  | 0 |  | 管路敷设;伴热管伴热或电伴热;除锈、刷油;保温及保护层;管道脱脂;支架制作、安装、刷油 | --
57 | 031006002001 | 高压管敷设 | 名称;材质;管径 | m |  | 0 |  | 管路敷设;伴热管伴热或电伴热;除锈、刷油;保温及保护层;管道脱脂;支架制作、安装、刷油;焊口热处理;焊口无损探伤 | --
58 | 031006003001 | 不锈钢管敷设 | 名称;管径 | m |  | 0 |  | 管路敷设;伴热管伴热或电伴热;保温;管道脱脂;支架制作、安装、刷油;焊口热处理;焊口无损探伤;焊口酸洗钝化 | --
59 | 031006004001 | 有色金属管及非金属管敷设 | 名称;材质;管径 | m |  | 0 |  | 管路敷设;伴热管伴热或电伴热;除锈、刷油;保温及保护层;管道脱脂;支架制作、安装、刷油 | --
60 | 031006005001 | 管缆敷设 | 名称;材质;芯数 | m |  | 0 |  | 管路敷设;支架制作、安装、刷油 | --
61 | 031007001001 | 工厂通信线路 | 名称;类型;敷设方式;芯数 | m;根 |  | 0 |  | 电（光）缆敷设;电（光）缆头制作、安装;光缆其他安装项 | --
62 | 031007002001 | 工厂通信设备 | 名称;类型;功能 | 套 |  | 0 |  | 本体安装接线;调试通话系统试验 | --
63 | 031007003001 | 供电系统 | 名称;类型;容量（k·VA） | 套;台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装、刷油;本体安装;检查试验 | --
64 | 031008001001 | 盘、箱、柜安装 | 名称;类型;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装、刷油;本体安装;支架制作、安装、刷油 | --
65 | 031008002001 | 盘柜附件、原件制作安装 | 名称;类型 | 个 |  | 0 |  | 本体安装;制作;校接线;试验 | --
66 | 031009001001 | 仪表阀门 | 名称;类型;材质 | 个 |  | 0 |  | 本体安装;研磨;脱脂 | --
67 | 031009002001 | 仪表支吊架 | 名称;类型 | 个;m;根 |  | 0 |  | 本体安装;制作;除锈、刷油;混凝土浇筑 | --
68 | 031009003001 | 仪表附件 | 名称;类型 | 个 |  | 0 |  | 本体安装;制作 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印