## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：1/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0405 | 市政管网工程 | [6 empty] | --
1 | 040501001001 | 陶土管铺设 | 管材规格;埋设深度;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土基础浇筑;管道防腐;管道铺设;管道接口;混凝土管座浇筑;预制管枕安装;井壁（墙）凿洞;检测及试验 | --
2 | 040501002001 | 混凝土管道铺设 | 管有筋无筋;规格;埋设深度;接口形式;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土基础浇筑;管道防腐、保温;管道铺设;管道接口;混凝土管座浇筑;预制管枕安装;井壁（墙）凿洞;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;（沪补）安装工程排水 | --
3 | 040501003001 | 镀锌钢管铺设 | 公称直径;接口形式;防腐、保温要求;埋设深度;基础材料品种、厚度 | m |  | 0 |  | 基础铺筑;管道防腐、保温;管道铺设;接口;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;（沪补）安装工程排水 | --
4 | 040501004001 | 铸铁管铺设 | 管材材质;管材规格;埋设深度;接口形式;防腐、保温要求;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土基础浇筑;管道防腐;管道铺设;管道接口;混凝土管座浇筑;井壁（墙）凿洞;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;（沪补）铸铁管喷涂水泥砂浆;（沪补）安装工程排水;（沪补）警示带安装 | --
5 | 040501005001 | 钢管铺设 | 管材材质;管材规格;埋设深度;防腐、保温要求;压力等级;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土基础浇筑;混凝土管座浇筑;管道防腐、保温;管道铺设;管道接口;检测及试验;消毒冲洗或吹扫;（沪补）安装工程排水;（沪补）警示带安装 | --
6 | 040501006001 | 塑料管道铺设 | 管道材料名称;管材规格;埋设深度;接口形式;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径;探测线要求 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土基础浇筑;管道防腐;管道铺设;探测线敷设;管道接口;混凝土管座浇筑;井壁（墙）凿洞;检测及试验;消毒冲洗及吹扫;（沪补）安装工程排水;（沪补）警示带安装 | --
7 | 040501007001 | 砌筑渠道 | 渠道断面;渠道材料;砂浆强度等级;埋设深度;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;渠道基础;墙身砌筑;止水带安装;拱盖砌筑或盖板预制、安装;勾缝;抹面;防腐;渠道渗漏测验 | --
8 | 040501008001 | 混凝土渠道 | 渠道断面;埋设深度;垫层厚度、材料品种、强度;基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;渠道基础;墙身浇筑;止水带安装;渠盖浇筑或盖板预制、安装;抹面;防腐;渠道渗漏测验 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：2/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
9 | 040501009001 | 套管内铺设管道 | 管材材质;管径、壁厚;接口形式;防腐要求;保温要求;压力等级 | m |  | 0 |  | 基础铺筑（支架制作、安装）;管道防腐;穿管铺设;接口;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;管道保温;防护 | --
10 | 040501010001 | 管道架空跨越 | 管材材质;管径、壁厚;跨越跨度;支承形式;防腐、保温要求;压力等级 | m |  | 0 |  | 支承结构制作、安装;防腐;管道铺设;接口;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;管道保温;防护;（沪补）管道保温;（沪补）防护 | --
11 | 040501011001 | 管道沉管跨越 | 管材材质;管径、壁厚;跨越跨度;支承形式;防腐要求;压力等级;标志牌灯要求;基础厚度、材料品种、规格 | m |  | 0 |  | 管沟开挖;管沟基础铺筑;防腐;跨越拖管头制作;沉管铺设;检测及试验;冲洗消毒或吹扫;标志牌灯制作、安装 | --
12 | 040501012001 | 管道焊口无损探伤 | 管材外径、壁厚;探伤要求 | 口 |  | 0 |  | 焊口无损探伤;编写报告 | --
13 | 040502001001 | 预应力混凝土管转换件安装 | 转换件规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
14 | 040502002001 | 铸铁管件安装 | 类型;材质;规格;接口形式 | 个 |  | 0 |  | 安装;（沪补）防腐 | --
15 | 040502003001 | 钢管件安装 | 管件类型;管径、壁厚;压力等级 | 个 |  | 0 |  | 制作;安装;（沪补）制作、安装;（沪补）防腐 | --
16 | 040502004001 | 法兰钢管件安装 | 管件类型;管径、壁厚;压力等级 | 个 |  | 0 |  | 法兰片焊接;法兰管件安装 | --
17 | 040502005001 | 塑料管件安装 | 管件类型;材质;管径、壁厚;接口;探测线要求 | 个 |  | 0 |  | 塑料管件安装;探测线敷设 | --
18 | 040502006001 | 钢塑转换件安装 | 转换件规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
19 | 040502007001 | 钢管道间法兰连接 | 平焊法兰;对焊法兰;绝缘法兰;公称直径;压力等级 | 处 |  | 0 |  | 法兰片焊接;法兰连接;（沪补）安装 | --
20 | 040502008001 | 分水栓安装 | 材质;规格 | 个 |  | 0 |  | 法兰片焊接;安装 | --
21 | 040502009001 | 盲(堵)板安装 | 盲板规格;盲板材料 | 个 |  | 0 |  | 法兰片焊接;安装 | --
22 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 | 刚性套管;柔性套管;规格 | 个 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
23 | 040502011001 | 除污器安装 | 压力要求;公称直径;接口形式 | 个 |  | 0 |  | 除污器组成安装;除污器安装 | --
24 | 040502012001 | 补偿器安装 | 压力要求;公称直径;接口形式 | 个 |  | 0 |  | 焊接钢套筒补偿器安装;焊接法兰、法兰式波纹补偿器安装 | --
25 | 040502013001 | 钢支架制作、安装 | 类型 | kg |  | 0 |  | 制作;安装 | --
26 | 040502014001 | 新旧管连接(碰头) | 管材材质;管材管径;管材接口 | 处 |  | 0 |  | 新旧管连接;马鞍卡子安装;接管挖眼;钻眼攻丝;（沪补）开关阀门 | --
27 | 040502015001 | 气体置换 | 管材内径 | m |  | 0 |  | 气体置换 | --
28 | 040503001001 | 阀门安装 | 公称直径;压力要求;阀门类型 | 个 |  | 0 |  | 阀门解体、检查、清洗、研磨;法兰片焊接;操纵装置安装;阀门安装;阀门压力试验 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：3/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
29 | 040503002001 | 水表安装 | 公称直径 | 个 |  | 0 |  | 丝扣水表安装;法兰片焊接、法兰水表安装 | --
30 | 040503003001 | 消防栓安装 | 部位;型号;规格 | 个 |  | 0 |  | 法兰片焊接;安装 | --
31 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 材料;井深、尺寸;定型井名称、定型图号、尺寸及井深;垫层、基础：厚度、材料品种、强度 | 座 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生;砌筑;爬梯制作、安装;勾缝;抹面;防腐;盖板、过梁制作、安装;井盖及井座制作、安装 | --
32 | 040504002001 | 混凝土检查井 | 井深、尺寸;混凝土强度等级、石料最大粒径;垫层厚度、材料品种、强度 | 座 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;爬梯制作、安装;养生;盖板、过梁制作、安装;防腐涂刷;井盖及井座制作、安装 | --
33 | 040504003001 | 雨水进水井 | 混凝土强度、石料最大粒径;雨水井型号;井深;垫层厚度、材料品种、强度;定型井名称、图号、尺寸及井深 | 座 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;砌筑;养生;勾缝;抹面;预制构件制作、安装;井箅安装 | --
34 | 040504004001 | 其他砌筑井 | 阀门井;水表井;消火栓井;排泥湿井;井的尺寸、深度;井身材料;垫层、基础：厚度、材料品种、强度;定型井名称、图号、尺寸及井深 | 座 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生;砌支墩;砌筑井身;爬梯制作、安装;盖板、过梁制作、安装;勾缝（抹面）;井盖及井座制作、安装;（沪补）成品井制作安装 | --
35 | 040504005001 | 设备基础 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;垫层厚度、材料品种、强度 | m3 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生;地脚螺栓灌浆;设备底座与基础间灌浆 | --
36 | 040504006001 | 出水口 | 出水口材料;出水口形式;出水口尺寸;出水口深度;出水口砌体强度;混凝土强度等级、石料最大粒径;砂浆配合比;垫层厚度、材料品种、强度 | 处 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生;砌筑;勾缝;抹面 | --
37 | 040504007001 | 支(挡)墩 | 混凝土强度等级;石料最大粒径;垫层厚度、材料品种、强度 | m3 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生;砌筑;抹面（勾缝）;（沪补）成品支墩 | --
38 | 040504008001 | 混凝土工作井 | 土壤类别;断面;深度;垫层厚度、材料品种、强度 | 座 |  | 0 |  | 混凝土工作井制作;挖土下沉定位;土方场内运输;垫层铺设;混凝土浇筑;养生;回填夯实;余方弃置;缺方内运 | --
39 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 | 土壤类别;管径;深度;规格 | m |  | 0 |  | 顶进后座及坑内工作平台搭拆;顶进设备安装、拆除;中继间安装、拆除;触变泥浆减阻;套环安装;防腐涂刷;挖土、管道顶进;洞口止水处理;余方弃置 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：4/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
40 | 040505002001 | 钢管顶进 | 土壤类别;材质;管径;规格 | m |  | 0 |  | 顶进后座及坑内工作平台搭拆;顶进设备安装、拆除;中继间安装、拆除;触变泥浆减阻;套环安装;防腐涂刷;挖土、管道顶进;洞口止水处理;余方弃置 | --
41 | 040505003001 | 铸铁管顶进 | 土壤类别;管径;规格 | m |  | 0 |  | 顶进后座及坑内工作平台搭拆;顶进设备安装、拆除;中继间安装、拆除;触变泥浆减阻;套环安装;防腐涂刷;挖土、管道顶进;洞口止水处理;余方弃置 | --
42 | 040505004001 | 硬塑料管顶进 | 土壤类别;管径;规格 | m |  | 0 |  | 顶进后座及坑内工作平台搭拆;顶进设备安装、拆除;套环安装;管道顶进;洞口止水处理;余方弃置 | --
43 | 040505005001 | 水平导向钻进 | 土壤类别;管径;管材材质 | m |  | 0 |  | 钻进;泥浆制作;扩孔;余方弃置 | --
44 | 040506001001 | 管道方沟 | 断面;材料品种;混凝土强度等级、石料最大粒径;深度;垫层、基础：厚度、材料品种、强度 | m |  | 0 |  | 垫层铺筑;方沟基础;墙身砌筑;拱盖砌筑或盖板预制、安装;勾缝;抹面;混凝土浇筑 | --
45 | 040506002001 | 现浇混凝土沉井井壁及隔墙 | 混凝土强度等级;石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 垫层铺筑、垫木铺设;混凝土浇筑;养生;预留孔封口 | --
46 | 040506003001 | 沉井下沉 | 土壤类别;深度 | m3 |  | 0 |  | 垫木拆除;沉井挖土下沉;填充;余方弃置 | --
47 | 040506004001 | 沉井混凝土底板 | 混凝土强度等级;石料最大粒径;地梁截面;垫层厚度、材料品种、强度 | m3 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生 | --
48 | 040506005001 | 沉井内地下混凝土结构 | 所在部位;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
49 | 040506006001 | 沉井混凝土顶板 | 混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
50 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;混凝土抗渗要求;池底形式;垫层厚度、材料品种、强度 | m3 |  | 0 |  | 垫层铺筑;混凝土浇筑;养生 | --
51 | 040506008001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 混凝土强度等级、石料最大粒径;混凝土抗渗要求 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
52 | 040506009001 | 现浇混凝土池柱 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;规格 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
53 | 040506010001 | 现浇混凝土池梁 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;规格 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
54 | 040506011001 | 现浇混凝土池盖 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;规格 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
55 | 040506012001 | 现浇混凝土板 | 名称、规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
56 | 040506013001 | 池槽 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;池槽断面 | m |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生;盖板;其他材料铺设 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：5/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
57 | 040506014001 | 砌筑导流壁、筒 | 块体材料;断面;砂浆强度等级 | m3 |  | 0 |  | 砌筑;抹面 | --
58 | 040506015001 | 混凝土导流壁、筒 | 断面;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
59 | 040506016001 | 混凝土扶梯 | 规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑（预制）;养生;扶梯安装 | --
60 | 040506017001 | 金属扶梯、栏杆 | 材质;规格;油漆品种、工艺要求 | t |  | 0 |  | 钢扶梯制作、安装;除锈、刷油漆 | --
61 | 040506018001 | 其他现浇混凝土构件 | 规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生 | --
62 | 040506019001 | 预制混凝土板 | 混凝土强度等级、石料最大粒径;名称、部位、规格 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生;构件移动及堆放;构件安装 | --
63 | 040506020001 | 预制混凝土槽 | 规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生;构件移动及堆放;构件安装 | --
64 | 040506021001 | 预制混凝土支墩 | 规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生;构件移动及堆放;构件安装 | --
65 | 040506022001 | 预制混凝土异型构件 | 规格;混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 |  | 0 |  | 混凝土浇筑;养生;构件移动及堆放;构件安装 | --
66 | 040506023001 | 滤板 | 滤板材质;滤板规格;滤板厚度;滤板部位 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
67 | 040506024001 | 折板 | 折板材料;折板型式;折板部位 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
68 | 040506025001 | 壁板 | 壁板材料;壁板部位 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
69 | 040506026001 | 滤料铺设 | 滤料品种;滤料规格 | m3 |  | 0 |  | 铺设 | --
70 | 040506027001 | 尼龙网板 | 材料品种;材料规格 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
71 | 040506028001 | 刚性防水 | 工艺要求;材料品种 | m2 |  | 0 |  | 配料;铺筑 | --
72 | 040506029001 | 柔性防水 | 工艺要求;材料品种 | m2 |  | 0 |  | 涂、贴、粘、刷防水材料 | --
73 | 040506030001 | 沉降缝 | 材料品种;沉降缝规格;沉降缝部位 | m |  | 0 |  | 铺、嵌沉降缝 | --
74 | 040506031001 | 井、池渗漏试验 | 构筑物名称 | m3 |  | 0 |  | 渗漏试验 | --
75 | 040507001001 | 管道仪表 | 规格、型号;仪表名称 | 个 |  | 0 |  | 取源部件安装;支架制作、安装;套管安装;表弯制作、安装;仪表脱脂;仪表安装 | --
76 | 040507002001 | 格栅制作 | 材质;规格、型号 | kg |  | 0 |  | 制作;安装 | --
77 | 040507003001 | 格栅除污机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
78 | 040507004001 | 滤网清污机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
79 | 040507005001 | 螺旋泵 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
80 | 040507006001 | 加氯机 | 规格、型号 | 套 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
81 | 040507007001 | 水射器 | 公称直径 | 个 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
82 | 040507008001 | 管式混合器 | 公称直径 | 个 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
83 | 040507009001 | 搅拌机械 | 规格、型号;重量 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
84 | 040507010001 | 曝气器 | 规格、型号 | 个 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(市政管网工程)
页码：6/6
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
85 | 040507011001 | 布气管 | 材料品种;直径 | m |  | 0 |  | 钻孔;安装 | --
86 | 040507012001 | 曝气机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
87 | 040507013001 | 生物转盘 | 规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
88 | 040507014001 | 吸泥机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
89 | 040507015001 | 刮泥机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
90 | 040507016001 | 辊压转鼓式吸泥脱水机 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
91 | 040507017001 | 带式压滤机 | 设备质量 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
92 | 040507018001 | 污泥造粒脱水机 | 转鼓直径 | 台 |  | 0 |  | 安装;无负荷试运转 | --
93 | 040507019001 | 闸门 | 闸门材质;闸门形式;闸门规格、型号 | 座 |  | 0 |  | 安装 | --
94 | 040507020001 | 旋转门 | 材质;规格、型号 | 座 |  | 0 |  | 安装 | --
95 | 040507021001 | 堰门 | 材质;规格 | 座 |  | 0 |  | 安装 | --
96 | 040507022001 | 升杆式铸铁泥阀 | 公称直径 | 座 |  | 0 |  | 安装 | --
97 | 040507023001 | 平底盖闸 | 公称直径 | 座 |  | 0 |  | 安装 | --
98 | 040507024001 | 启闭机械 | 规格、型号 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
99 | 040507025001 | 集水槽制作 | 材质 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
100 | 040507026001 | 堰板制作 | 堰板材质;堰板厚度;堰板形式 | m2 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
101 | 040507027001 | 斜板 | 材料品种 | m2 |  | 0 |  | 安装 | --
102 | 040507028001 | 斜管 | 斜管材料品种;斜管规格 | m |  | 0 |  | 安装 | --
103 | 040507029001 | 凝水缸 | 材料品种;压力要求;型号、规格;接口 | 组 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
104 | 040507030001 | 调压器 | 型号、规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
105 | 040507031001 | 过滤器 | 型号、规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
106 | 040507032001 | 分离器 | 型号、规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
107 | 040507033001 | 安全水封 | 公称直径 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
108 | 040507034001 | 检漏管 | 规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
109 | 040507035001 | 调长器 | 公称直径 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
110 | 040507036001 | 牺牲阳极、测试桩 | 牺牲阳极安装;测试桩安装;组合及要求 | 组 |  | 0 |  | 安装;测试 | --
111 | 沪040501013001 | 引入管安装 | 管材材质;管径;形式 | 根 |  | 0 |  | 清理管基;连接;试压 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印