## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：1/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0302 | 电气设备安装工程 | [6 empty] | --
1 | 030201001001 | 油浸电力变压器 | 名称;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷（喷）油漆 | --
2 | 030201002001 | 干式变压器 | 名称;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;干燥;端子箱（汇控箱）安装;刷（喷）油漆 | --
3 | 030201003001 | 整流变压器 | 名称;型号;规格;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷（喷）油漆 | --
4 | 030201004001 | 自耦式变压器 | 名称;型号;规格;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷（喷）油漆 | --
5 | 030201005001 | 带负荷调压变压器 | 名称;型号;规格;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;网门及铁构件制作、安装;刷（喷）油漆 | --
6 | 030201006001 | 电炉变压器 | 名称;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;刷油漆 | --
7 | 030201007001 | 消弧线圈 | 名称;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;本体安装;油过滤;干燥;刷油漆 | --
8 | 030202001001 | 油断路器 | 名称;型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;油过滤;支架制作、安装或基础槽钢安装;刷油漆 | --
9 | 030202002001 | 真空断路器 | 名称;型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;支架制作、安装或基础槽钢安装;刷油漆 | --
10 | 030202003001 | SF6断路器 | 名称;型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;支架制作、安装或基础槽钢安装;刷油漆 | --
11 | 030202004001 | 空气断路器 | 名称;型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;支架制作、安装或基础槽钢安装;刷油漆 | --
12 | 030202005001 | 真空接触器 | 名称;型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 支架制作、安装;本体安装;刷油漆 | --
13 | 030202006001 | 隔离开关 | 名称、型号;容量（A） | 组 |  | 0 |  | 支架制作、安装;本体安装;刷油漆 | --
14 | 030202007001 | 负荷开关 | 名称、型号;容量（A） | 组 |  | 0 |  | 支架制作、安装;本体安装;刷油漆 | --
15 | 030202008001 | 互感器 | 名称、型号;规格;类型 | 台 |  | 0 |  | 安装;干燥 | --
16 | 030202009001 | 高压熔断器 | 名称、型号;规格 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
17 | 030202010001 | 避雷器 | 名称、型号;规格;电压等级 | 组 |  | 0 |  | 安装 | --
18 | 030202011001 | 干式电抗器 | 名称、型号;规格;质量 | 组 |  | 0 |  | 本体安装;干燥 | --
19 | 030202012001 | 油浸电抗器 | 名称、型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;油过滤;干燥 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：2/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
20 | 030202013001 | 移相及串联电容器 | 名称、型号;规格;质量 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
21 | 030202014001 | 集合式并联电容器 | 名称、型号;规格;质量 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
22 | 030202015001 | 并联补偿电容器组架 | 名称、型号;规格;结构 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
23 | 030202016001 | 交流滤波装置组架 | 名称、型号;规格;回路 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
24 | 030202017001 | 高压成套配电柜 | 名称、型号;规格;母线设置方式;回路 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;柜体安装;支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装;穿通板制作及安装;母线桥安装;刷油漆 | --
25 | 030202018001 | 组合型成套箱式变电站 | 名称、型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础浇筑;箱体安装;进箱母线安装;刷油漆 | --
26 | 030202019001 | 环网柜 | 名称、型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 基础浇筑;箱体安装;进箱母线安装;刷油漆 | --
27 | 030203001001 | 软母线 | 型号;规格;数量（跨/三组） | m |  | 0 |  | 绝缘子耐压试验及安装;软母线安装;跳线安装 | --
28 | 030203002001 | 组合软母线 | 型号;规格;数量（跨/三组） | m |  | 0 |  | 绝缘子耐压试验及安装;母线安装;跳线安装;两端铁构件制作、安装及支持瓷瓶安装;油漆 | --
29 | 030203003001 | 带形母线 | 型号;规格;材质 | m |  | 0 |  | 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装;穿通板制作、安装;母线安装;母线桥安装;引下线安装;伸缩节安装;过渡板安装;刷分相漆 | --
30 | 030203004001 | 槽形母线 | 型号;规格 | m |  | 0 |  | 母线制作、安装;与发电机变压器相连;与断路器、隔离开关连接;刷分相漆 | --
31 | 030203005001 | 共箱母线 | 型号;规格 | m |  | 0 |  | 安装;进、出分线箱安装;刷（喷）油漆（共箱母线） | --
32 | 030203006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 型号;容量（A） | m |  | 0 |  | 安装;进、出分线箱安装;刷（喷）油漆（共箱母线） | --
33 | 030203007001 | 重型母线 | 型号;容量（A） | t |  | 0 |  | 母线制作、安装;伸缩器及导板制作、安装;支承绝缘子安装;铁构件制作、安装 | --
34 | 030204001001 | 控制屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
35 | 030204002001 | 继电、信号屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
36 | 030204003001 | 模拟屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装;支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：3/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
37 | 030204004001 | 低压开关柜 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;柜安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;屏边安装;（沪补）小母线安装 | --
38 | 030204005001 | 配电(电源)屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;柜安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;屏边安装;（沪补）小母线安装 | --
39 | 030204006001 | 弱电控制返回屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
40 | 030204007001 | 箱式配电室 | 名称、型号;规格;质量 | 套 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;本体安装 | --
41 | 030204008001 | 硅整流柜 | 名称、型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;盘柜安装 | --
42 | 030204009001 | 可控硅柜 | 名称、型号;容量（kW） | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;盘柜安装 | --
43 | 030204010001 | 低压电容器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
44 | 030204011001 | 自动调节励磁屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
45 | 030204012001 | 励磁灭磁屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
46 | 030204013001 | 蓄电池屏(柜) | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
47 | 030204014001 | 直流馈电屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
48 | 030204015001 | 事故照明切换屏 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;屏（柜）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装;屏边安装 | --
49 | 030204016001 | 控制台 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础槽钢制作、安装;台（箱）安装;端子板安装;焊、压接线端子;盘柜配线;小母线安装 | --
50 | 030204017001 | 控制箱 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;箱体安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：4/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
51 | 030204018001 | 配电箱 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 基础型钢制作、安装;箱体安装 | --
52 | 030204019001 | 控制开关 | 名称;型号;规格 | 个 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
53 | 030204020001 | 低压熔断器 | 名称、型号;规格 | 个 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
54 | 030204021001 | 限位开关 | 名称、型号;规格 | 个 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
55 | 030204022001 | 控制器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
56 | 030204023001 | 接触器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
57 | 030204024001 | 磁力起动器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
58 | 030204025001 | Y-△自耦减压起动器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
59 | 030204026001 | 电磁铁(电磁制动器) | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
60 | 030204027001 | 快速自动开关 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
61 | 030204028001 | 电阻器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
62 | 030204029001 | 油浸频敏变阻器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
63 | 030204030001 | 分流器 | 名称、型号;容量（A） | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
64 | 030204031001 | 小电器 | 名称;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊压端子 | --
65 | 030205001001 | 蓄电池 | 名称、型号;容量 | 个 |  | 0 |  | 防震支架安装;本体安装;充放电 | --
66 | 030206001001 | 发电机 | 型号;容量（kW） | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;调试 | --
67 | 030206002001 | 调相机 | 型号;容量（kW） | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;调试 | --
68 | 030206003001 | 普通小型直流电动机 | 名称、型号;容量（kW）;类型 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
69 | 030206004001 | 可控硅调速直流电动机 | 名称、型号;容量（kW）;类型 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
70 | 030206005001 | 普通交流同步电动机 | 名称、型号;容量（kW）;起动方式 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
71 | 030206006001 | 低压交流异步电动机 | 名称、型号、类别;控制保护方式 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
72 | 030206007001 | 高压交流异步电动机 | 名称、型号;容量（kW）;保护类别 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
73 | 030206008001 | 交流变频调速电动机 | 名称、型号;容量（kW） | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
74 | 030206009001 | 微型电机、电加热器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
75 | 030206010001 | 电动机组 | 名称、型号;电动机台数;联锁台数 | 组 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
76 | 030206011001 | 备用励磁机组 | 名称、型号 | 组 |  | 0 |  | 检查接线（包括接地）;干燥;系统调试 | --
77 | 030206012001 | 励磁电阻器 | 型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;检查接线;干燥 | --
78 | 030207001001 | 滑触线 | 名称;型号;规格;材质 | m |  | 0 |  | 滑触线支架制作、安装、刷油;滑触线安装;拉紧装置及挂式支持器制作、安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：5/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
79 | 030208001001 | 电力电缆 | 型号;规格;敷设方式 | m |  | 0 |  | 揭（盖）盖板;电缆敷设;电缆头制作、安装;过路保护管敷设;防火堵洞;电缆防护;电缆防火隔板;电缆防火涂料 | --
80 | 030208002001 | 控制电缆 | 型号;规格;敷设方式 | m |  | 0 |  | 揭（盖）盖板;电缆敷设;电缆头制作、安装;过路保护管敷设;防火堵洞;电缆防护;电缆防火隔板;电缆防火涂料 | --
81 | 030208003001 | 电缆保护管 | 材质;规格 | m |  | 0 |  | 保护管敷设 | --
82 | 030208004001 | 电缆桥架 | 型号、规格;材质;类型 | m |  | 0 |  | 制作、除锈、刷油;安装 | --
83 | 030208005001 | 电缆支架 | 材质;规格 | t |  | 0 |  | 制作、除锈、刷油;安装 | --
84 | 030209001001 | 接地装置 | 接地母线材质、规格;接地极材质、规格 | 项 |  | 0 |  | 接地极（板）制作、安装;接地母线敷设;换土或化学处理;接地跨接线;构架接地 | --
85 | 030209002001 | 避雷装置 | 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位）;引下线材质、规格、技术要求(引下线形式);接地极材质、规格、技术要求;接地母线材质、规格、技术要求;均压环材质、规格、技术要求 | 项 |  | 0 |  | 避雷针(网)制作、安装;引下线敷设、断接卡子制作、安装;拉线制作、安装;接地极（板、桩）制作、安装;极间连线;油漆（防腐）;换土或化学处理;钢铝窗接地;均压环敷设;柱主筋与圈梁焊接 | --
86 | 030209003001 | 半导体少长针消雷装置 | 型号;高度 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
87 | 030210001001 | 电杆组立 | 材质;规格;类型;地形 | 根 |  | 0 |  | 工地运输;土(石)方挖填;底盘、拉盘、卡盘安装;木电杆防腐;电杆组立;横担安装;拉线制作、安装 | --
88 | 030210002001 | 导线架设 | 型号（材质）;规格;地形 | km |  | 0 |  | 导线架设;导线跨越及进户线架设;进户横担安装 | --
89 | 030211001001 | 电力变压器系统 | 型号;容量（k·VA） | 系统 |  | 0 |  | 系统调试 | --
90 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 型号;电压等级（kV） | 系统 |  | 0 |  | 系统调试 | --
91 | 030211003001 | 特殊保护装置 | 类型 | 系统 |  | 0 |  | 调试 | --
92 | 030211004001 | 自动投入装置 | 类型 | 套 |  | 0 |  | 调试 | --
93 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 | 类型 | 系统 |  | 0 |  | 调试 | --
94 | 030211006001 | 母线 | 电压等级 | 段 |  | 0 |  | 调试 | --
95 | 030211007001 | 避雷器、电容器 | 电压等级 | 组 |  | 0 |  | 调试 | --
96 | 030211008001 | 接地装置 | 类别 | 系统 |  | 0 |  | 接地电阻测试 | --
97 | 030211009001 | 电抗器、消弧线圈、电除尘器 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 调试 | --
98 | 030211010001 | 硅整流设备、可控硅整流装置 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 调试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：6/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
99 | 030212001001 | 电气配管 | 名称;材质;规格;配置形式及部位 | m |  | 0 |  | 刨沟槽;钢索架设（拉紧装置安装）;支架制作、安装;电线管路敷设;接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装;防腐油漆;接地 | --
100 | 030212002001 | 线槽 | 材质;规格 | m |  | 0 |  | 安装;油漆 | --
101 | 030212003001 | 电气配线 | 配线形式;导线型号、材质、规格;敷设部位或线制 | m |  | 0 |  | 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装;支架制作、安装;钢索架设（拉紧装置安装）;配线;管内穿线 | --
102 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 名称、型号;规格 | 套 |  | 0 |  | 支架制作、安装;组装;油漆 | --
103 | 030213002001 | 工厂灯 | 名称、型号;规格;安装形式及高度 | 套 |  | 0 |  | 支架制作、安装;安装;油漆 | --
104 | 030213003001 | 装饰灯 | 名称;型号;规格;安装高度 | 套 |  | 0 |  | 支架制作、安装;安装 | --
105 | 030213004001 | 荧光灯 | 名称;型号;规格;安装高度 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
106 | 030213005001 | 医疗专用灯 | 名称;型号;规格 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
107 | 030213006001 | 一般路灯 | 名称;型号;灯杆的材质及高度;灯架形式及臂长;灯杆形式（单、双） | 套 |  | 0 |  | 基础制作、安装;立灯杆;杆座安装;灯架安装;引下线支架制作、安装;焊压接线端子;铁构件制作、安装;除锈、刷油;灯杆编号;接地 | --
108 | 030213007001 | 广场灯安装 | 灯杆的材质及高度;灯架的型号;灯头数量;基础形式及规格 | 套 |  | 0 |  | 基础浇筑（包括土石方）;立灯杆;杆座安装;灯架安装;引下线支架制作、安装;焊压接线端子;铁构件制作、安装;除锈、刷油;灯杆编号;接地 | --
109 | 030213008001 | 高杆灯安装 | 灯杆高度;灯架型式（成套或组装、固定或升降）;灯头数量;基础形式及规格 | 套 |  | 0 |  | 基础浇筑（包括土石方）;立杆;灯架安装;引下线支架制作、安装;焊压接线端子;铁构件制作、安装;除锈、刷油;灯杆编号;升降机构接线调试;接地 | --
110 | 030213009001 | 桥栏杆灯 | 名称;型号;规格;安装高度 | 套 |  | 0 |  | 支架、铁构件制作、安装，油漆;灯具安装 | --
111 | 030213010001 | 地道涵洞灯 | 名称;型号;规格;安装高度 | 套 |  | 0 |  | 支架、铁构件制作、安装，油漆;灯具安装 | --
112 | 沪030211011001 | 发电机、调相机系统 | 型号;容量（kV·A） | 系统 |  | 0 |  | 系统调试 | --
113 | 沪030211012001 | 普通小型直流电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
114 | 沪030211013001 | 可控硅调速直流电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
115 | 沪030211014001 | 普通交流同步电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
116 | 沪030211015001 | 低压交流异步调速电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(电气设备安装工程)
页码：7/7
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
117 | 沪030211016001 | 高压交流异步调速电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
118 | 沪030211017001 | 交流高频调速电动机 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
119 | 沪030211018001 | 微型电机、电加热器 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
120 | 沪030211019001 | 电动机组及联锁装置 | 名称、型号;电流（A） | 台 |  | 0 |  | 系统调试 | --
121 | 沪030214001001 | 电梯电气装置 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 电梯电气装置安装;电梯电气装置调试 | --
122 | 沪030214002001 | 自动扶梯电气装置 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 自动扶梯电气装置安装;自动扶梯电气装置调试 | --
123 | 沪030214003001 | 自动步行道电气装置 | 名称、型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 自动扶梯电气装置安装;自动扶梯电气装置调试;自动步行道电气装置安装;自动步行道电气装置调试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印