## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(热力设备安装工程)
页码：1/5
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0303 | 热力设备安装工程 | [6 empty] | --
1 | 030301001001 | 锅炉本体 | 结构形式;蒸汽出率（t/h） | 台 |  | 0 |  | 钢炉架安装;汽包安装;水冷系统安装;过热系统安装;省煤器安装;空气预热器安装;本体管路系统安装;本体金属结构安装;本体平台扶梯安装;炉排及燃烧装置安装;除渣装置安装;锅炉酸洗;锅炉水压试验;锅炉风压试验;烘炉、煮炉、蒸汽严密性试验及安全门调整;本体刷油;（沪补）再热 | --
2 | 030302001001 | 送、引风机 | 用途;名称;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;电动机安装;附属系统安装;平台、扶梯、栏杆制作、安装;保温;油漆 | --
3 | 030303001001 | 除尘器 | 名称;型号;结构形式;筒体直径;电感面积（m2） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;附属系统安装;保温;油漆 | --
4 | 030304001001 | 磨煤机 | 名称;型号;出力(规格) | 台 |  | 0 |  | 本体安装;传动设备、电动机安装;附属设备安装;油系统安装，油管路酸洗;钢球磨煤机的加钢球;平台、扶梯、栏杆及围栅制作、安装;密封机安装;油漆 | --
5 | 030304002001 | 给煤机 | 名称;型号;出力(规格) | 台 |  | 0 |  | 主机安装;减速机安装;电动机安装;附件安装 | --
6 | 030304003001 | 叶轮给粉机 | 名称;型号;出力(规格) | 台 |  | 0 |  | 主机安装;电动机安装 | --
7 | 030304004001 | 螺旋输粉机 | 名称;型号;出力(规格) | 台 |  | 0 |  | 主机安装;减速机、电动机安装;落粉管安装;闸门板安装 | --
8 | 030305001001 | 烟道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
9 | 030305002001 | 热风道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
10 | 030305003001 | 冷风道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
11 | 030305004001 | 制粉管道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(热力设备安装工程)
页码：2/5
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
12 | 030305005001 | 送粉管道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
13 | 030305006001 | 原煤管道 | 管道断面尺寸;管壁厚度 | t |  | 0 |  | 管道安装;送粉管弯头浇灌防磨混凝土;风门、挡板安装;管道附件安装;支吊架制作、安装;附属设备安装;油漆;保温 | --
14 | 030306001001 | 扩容器 | 名称、型号;出力（规格）;结构形式、质量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;支架制作、安装;保温;（沪补）除锈、设备刷油 | --
15 | 030306002001 | 排汽消音器 | 名称、型号;出力（规格）;结构形式、质量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;支架制作、安装;保温;（沪补）除锈、设备刷油 | --
16 | 030306003001 | 暖风器 | 名称、型号;出力（规格）;结构形式、质量 | 只 |  | 0 |  | 本体安装;框架制作、安装;保温 | --
17 | 030306004001 | 测粉装置 | 名称、型号;标尺比例 | 套 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装 | --
18 | 030306005001 | 煤粉分离器 | 直径 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;操作装置安装;防爆门及人孔门安装 | --
19 | 030307001001 | 敷管式、膜式水冷壁炉墙和框架式炉墙砌筑 | 砌筑材料名称、规格;砌筑厚度;保温制品名称及保温厚度;填塞材料名称 | m2 |  | 0 |  | 炉墙砌筑;炉墙中局部浇筑;炉墙耐火材料填塞 | --
20 | 030308001001 | 汽轮发电机组 | 汽轮机的结构形式、型号;机组容量（MW）和发电机型号;本体管道质量 | 组 |  | 0 |  | 汽轮机安装;发电机及励磁机安装;本体管道安装;空负荷试运 | --
21 | 030309001001 | 凝汽器 | 结构形式;型号;冷凝面积 | 台 |  | 0 |  | 外壳组装;铜管安装;内部设备安装;管件安装;附件安装 | --
22 | 030309002001 | 加热器 | 结构形式;型号;热交换面积 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;支架制作、安装;保温 | --
23 | 030309003001 | 抽气器 | 结构形式;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;支吊架制作、安装;油漆 | --
24 | 030309004001 | 油箱和油系统设备 | 名称;结构形式;型号;冷却面积;油箱容积 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;支吊架制作、安装;油漆 | --
25 | 030310001001 | 除氧器及水箱 | 结构形式;型号;水箱容积 | 台 |  | 0 |  | 水箱本体及托架安装;除氧器本体安装;附件安装;保温;油漆 | --
26 | 030310002001 | 电动给水泵 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;电动机安装;油漆 | --
27 | 030310003001 | 循环水泵 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;电动机安装;油漆 | --
28 | 030310004001 | 凝结水泵 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;电动机安装;油漆 | --
29 | 030310005001 | 机械真空泵 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;电动机安装;油漆 | --
30 | 030310006001 | 循环水泵房入口设备 | 名称;型号;功率;尺寸 | 台 |  | 0 |  | 旋转滤网安装;钢闸门安装;清污机安装;附件安装;油漆 | --
31 | 030311001001 | 抓斗 | 型号;跨度;高度;起重量 | 台 |  | 0 |  | 构架安装;行走机构安装;抓斗安装;附件安装;平台扶梯制作、安装;油漆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(热力设备安装工程)
页码：3/5
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
32 | 030311002001 | 斗链式卸煤机 | 型号;规格;输送量 | 台 |  | 0 |  | 构架安装;行走、传动机构安装;斗链安装;输送机构安装;附件安装;平台扶梯制作、安装;油漆 | --
33 | 030312001001 | 斗轮堆取料机 | 型号;跨度;高度;装载量 | 台 |  | 0 |  | 门座架安装;行走机构安装;皮带机安装;取料机构安装;液压机构安装;油漆 | --
34 | 030312002001 | 门式滚轮堆取料机 | 型号;跨度;高度;装载量 | 台 |  | 0 |  | 构架安装;转动机构安装;输送机安装;取料机构安装;检修用吊车安装;油漆 | --
35 | 030313001001 | 反击式碎煤机 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;电动机安装;传动部件安装;油漆 | --
36 | 030313002001 | 锤击式破碎机 | 型号;功率 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;电动机安装;传动部件安装;油漆 | --
37 | 030313003001 | 筛分设备 | 型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;电动机安装;油漆 | --
38 | 030314001001 | 皮带机 | 型号;长度;皮带宽度 | m |  | 0 |  | 构架、托辊安装;头部、尾部安装;减速机安装;电动机安装;拉紧装置安装;皮带安装;附件安装;扶手、平台;油漆 | --
39 | 030314002001 | 配仓皮带机 | 型号;长度;皮带宽度 | m |  | 0 |  | 皮带机安装;中间构架安装;附件安装;油漆 | --
40 | 030314003001 | 输煤转运站落煤设备 | 型号;质量 | 套 |  | 0 |  | 落煤管安装;落煤斗安装;切换挡板安装;传动装置安装;油漆 | --
41 | 030314004001 | 皮带秤 | 名称;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装;油漆 | --
42 | 030314005001 | 机械采样装置及除木器 | 名称;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;减速机安装;电动机安装;油漆 | --
43 | 030314006001 | 电动犁式卸料器 | 型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 犁煤器安装;落煤斗安装;电动推杆安装;油漆 | --
44 | 030314007001 | 电动卸料车 | 型号;规格;皮带宽度 | 台 |  | 0 |  | 卸煤车安装;减速机安装;电动机安装;电动推杆安装;落煤管安装;导煤槽安装;扶梯、栏杆制作、安装;油漆 | --
45 | 030314008001 | 电磁分离器 | 型号;结构形式;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附属设备安装;附属构件安装 | --
46 | 030315001001 | 捞渣机 | 型号;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;减速机安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
47 | 030315002001 | 碎渣机 | 型号;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;减速机安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
48 | 030315003001 | 水力喷射器 | 型号;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;油漆 | --
49 | 030315004001 | 箱式冲灰器 | 型号;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;油漆 | --
50 | 030315005001 | 砾石过滤器 | 型号;直径 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;油漆 | --
51 | 030315006001 | 空气斜槽 | 型号;长度;宽度 | 台 |  | 0 |  | 槽体、端盖板安装;载气阀安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(热力设备安装工程)
页码：4/5
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
52 | 030315007001 | 灰渣沟插板门 | 型号;门孔尺寸（mm） | 套 |  | 0 |  | 本体安装;内部组件安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
53 | 030315008001 | 电动灰斗闸板门 | 型号;门孔尺寸（mm） | 套 |  | 0 |  | 本体安装;内部组件安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
54 | 030315009001 | 电动三通门 | 型号;门孔尺寸（mm） | 套 |  | 0 |  | 本体安装;内部组件安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
55 | 030315010001 | 锁气器 | 型号;出力（m3/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;内部组件安装;电动机安装;附件安装;油漆 | --
56 | 030316001001 | 反渗透处理系统 | 型号;出力（t/h） | 套 |  | 0 |  | 组件安装;附属设备安装;油漆 | --
57 | 030316002001 | 凝聚澄清过滤系统 | 名称、型号;规格;出力（t/h）;容积 | 套 |  | 0 |  | 澄清器安装;过滤器安装;混合器安装;水箱安装;水泵、溶液泵安装;计量箱、计量装置安装;加热器安装;油漆 | --
58 | 030317001001 | 机械过滤系统 | 名称;型号;规格;直径或容积（m3）;树脂高度 | 套 |  | 0 |  | 机械过滤器安装;水箱安装;水泵安装;鼓风机安装;油漆 | --
59 | 030317002001 | 除盐加混床设备 | 名称;型号;规格;直径或容积（m3）;树脂高度 | 套 |  | 0 |  | 水箱和水泵安装;计量箱、计量装置安装;喷射器安装;树脂预处理;树脂装填;油漆 | --
60 | 030317003001 | 除二氧化碳和离子交换设备 | 型号;出力（t/h）;直径;树脂高度 | 套 |  | 0 |  | 除二氧化碳器安装;混合器安装;阴阳离子交换器安装;再生罐安装;树脂贮存罐安装;油漆 | --
61 | 030318001001 | 凝结水处理设备 | 名称;型号;规格;出力（t/h）;容积或直径 | 台 |  | 0 |  | 设备及随设备供货的管、管件、阀门和本体范围内的平台、梯子、栏杆安装、填料;随设备供货的配套设备、配件安装;油漆;灌水试运和水压试验 | --
62 | 030319001001 | 循环水处理设备 | 型号;出力(规格);直径 | 台 |  | 0 |  | 设备及随设备供货的管、管件、阀门和本体范围内的平台、梯子、栏杆安装;随设备供货的配套设备、配件安装;油漆;灌水试运和水压试验 | --
63 | 030320001001 | 给水、炉水校正处理设备 | 型号;出力(规格);容积或直径 | 台 |  | 0 |  | 设备及随设备供货的管、管件、阀门和本体范围内的平台、梯子、栏杆安装;随设备供货的配套设备、配件安装;油漆;灌水试运和水压试验 | --
64 | 030321001001 | 成套整装锅炉 | 结构形式;蒸汽出率（t/h）;供热量（MW/h） | 台 |  | 0 |  | 锅炉本体安装;附属设备安装;管道、阀门、表计;保温;油漆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(热力设备安装工程)
页码：5/5
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
65 | 030321002001 | 散装和组装锅炉 | 结构形式;蒸汽出率（t/h）;供热量（MW/h） | 台 |  | 0 |  | 钢炉架安装;汽包、水冷壁、过热器安装;省煤器、空气预热器安装;本体管路、吹灰器安装;炉排、门、孔安装;平台扶梯制作、安装;炉墙砌筑;保温;油漆;水压试验、酸洗;烘炉、煮炉 | --
66 | 030322001001 | 除尘器 | 名称;型号;规格;质量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附件安装;油漆 | --
67 | 030322002001 | 水处理设备 | 型号;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 浮动床钠离子交换器或组合式水处理设备的本体安装;内部组件安装;附件安装;填料;设备灌水试运及水压试验;油漆 | --
68 | 030322003001 | 板式换热器 | 型号;质量 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;管件、阀门、表计安装;保温 | --
69 | 030322004001 | 输煤设备(上煤机) | 结构形式;型号;规格 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;附属部件安装;油漆 | --
70 | 030322005001 | 除渣机 | 型号;输送长度;出力（t/h） | 台 |  | 0 |  | 本体安装;机槽安装;传动装置安装;附件安装;油漆 | --
71 | 030322006001 | 齿轮式破碎机安装 | 型号;辊齿直径 | 台 |  | 0 |  | 本体安装;润滑系统安装;液压管路安装;附件安装;油漆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印