## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(静置设备与工艺金属结构制作安)
页码：1/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0305 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | [6 empty] | --
1 | 030501001001 | 容器制作 | 构造形式;材质;立式;卧式;焊接方式;容积;直径;质量;内部构件 | 台 |  | 0 |  | 容器制作;接管、人孔、手孔制作与装配;鞍座、支座制作、安装;设备法兰制作;地脚螺栓制作;胎具的制作、安装与拆除;容器附属梯子、栏杆、扶手制作、安装;压力试验（整体容器制作）;预热、后热与整体热处理;除锈、底漆 | --
2 | 030501002001 | 塔器制作 | 构造形式;材质;焊接方式;质量;内部构件 | 台 |  | 0 |  | 塔器制作;接管、人孔、手孔制作与装配;设备法兰制作;地脚螺栓制作;胎具的制作、安装与拆除;塔附属梯子、栏杆、扶手制作、安装;压力试验（整体塔器制作）;预热、后热与整体热处理;（沪补）鞍座、支座制作、安装;（沪补）除锈、底漆 | --
3 | 030501003001 | 换热器制作 | 构造形式;材质;质量;焊接方式 | 台 |  | 0 |  | 换热器制作;接管制作与装配;鞍座、支座制作、安装;设备法兰制作;地脚螺栓制作;胎具的制作、安装与拆除;压力试验;预热、后热与整体热处理;（沪补）换热器附属平台、梯子、栏杆、扶手制作、安装;（沪补）除锈、底漆 | --
4 | 030502001001 | 分片、分段容器 | 到货状态;材质;立式;卧式;高度;焊接方式;直径;质量;内部构件 | 台 |  | 0 |  | 安装;焊缝热处理;吊耳制作、安装;压力试验;容器除锈、刷油;容器绝热;容器清洗、脱脂、钝化;二次灌浆;吊装;容器设备组装胎具 | --
5 | 030502002001 | 整体容器 | 立式;卧式;高度;质量 | 台 |  | 0 |  | 安装;吊耳制作、安装;压力试验;容器除锈、刷油;容器绝热;容器清洗、脱脂、钝化;二次灌浆 | --
6 | 030502003001 | 分片、分段塔器 | 到货状态;材质;直径;高度;焊接方式;质量;塔盘结构类型 | 台 |  | 0 |  | 塔器组装;焊缝热处理;吊耳制作、安装;压力试验;塔器除锈、刷油;塔器绝热;塔器清洗、脱脂、钝化;二次灌浆;吊装;塔器设备组装胎具 | --
7 | 030502004001 | 整体塔器 | 高度;质量;结构类型 | 台 |  | 0 |  | 塔器安装;吊耳制作、安装;压力试验;塔器除锈、刷油;塔器绝热;塔器清洗、脱脂、钝化;二次灌浆;塔盘安装;塔类固定件安装;设备填充;（沪补）塔器设备组装胎具 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(静置设备与工艺金属结构制作安)
页码：2/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
8 | 030502005001 | 换热器 | 构造形式;质量;高度 | 台 |  | 0 |  | 安装;换热器地面抽芯检查;补刷面漆;水压试验;二次灌浆;换热器绝热 | --
9 | 030502006001 | 空气冷却器 | 管束质量;风机质量 | 台 |  | 0 |  | 管束（翅片）安装;构架安装;风机安装;除锈;刷油;二次灌浆 | --
10 | 030502007001 | 反应器 | 内有复杂装置的反应器;内有填料的反应器;高度;质量 | 台 |  | 0 |  | 安装;压力试验;二次灌浆;补刷面漆;绝热 | --
11 | 030502008001 | 催化裂化再生器 | 高度;质量;龟甲网材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;压力试验;补刷面漆;绝热;龟甲网安装 | --
12 | 030502009001 | 催化裂化沉降器 | 高度;质量;龟甲网材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;压力试验;补刷面漆;绝热;龟甲网安装 | --
13 | 030502010001 | 催化裂化旋风分离器 | 高度;质量;龟甲网材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;压力试验;补刷面漆;绝热;龟甲网安装 | --
14 | 030502011001 | 空分分馏塔 | 高度;质量;保冷材料 | 台 |  | 0 |  | 安装;保冷材料填充;二次灌浆;补刷面漆 | --
15 | 030502012001 | 电解槽 | 构造形式;质量 | 台 |  | 0 |  | 安装;补刷面漆 | --
16 | 030502013001 | 箱式玻璃钢电除雾器 | 壳体材料 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
17 | 030502014001 | 电除尘器 | 壳体质量;内部结构;除尘面积 | 台 |  | 0 |  | 安装;补刷面漆 | --
18 | 030502015001 | 污水处理设备 | 名称;规格 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
19 | 030502016001 | 焊缝热处理 | 焊缝预热;焊缝后热;焊后局部热处理;板材厚度 | m |  | 0 |  | 焊缝热处理 | --
20 | 030502017001 | 整体热处理 | 设备整体热处理;球形罐整体热处理;设备质量;球罐容积;球罐加热方式 | 台 |  | 0 |  | 整体热处理 | --
21 | 030503001001 | 燃烧炉、灼烧炉 | 能力;质量 | 台 |  | 0 |  | 燃烧炉、灼烧炉安装;二次灌浆 | --
22 | 030503002001 | 裂解炉制作、安装 | 能力;质量;结构 | 台 |  | 0 |  | 裂解炉制作、安装;附件安装;压力试验;绝热;除锈、刷油;胎具的制作、安装与拆除 | --
23 | 030503003001 | 转换炉制作、安装 | 能力;质量;结构 | 台 |  | 0 |  | 转换炉制作、安装;附件安装;压力试验;绝热;除锈、刷油;胎具的制作、安装与拆除 | --
24 | 030503004001 | 化肥装置加热炉制作、安装 | 能力;质量;结构 | 台 |  | 0 |  | 化肥装置加热炉制作、安装;附件安装;压力试验;绝热;除锈、刷油;胎具的制作、安装与拆除 | --
25 | 030503005001 | 芳烃装置加热炉制作、安装 | 能力;质量;结构 | 台 |  | 0 |  | 芳烃装置加热炉制作、安装;附件安装;压力试验;绝热;除锈、刷油;胎具的制作、安装与拆除 | --
26 | 030503006001 | 炼油厂加热炉制作、安装 | 能力;质量;结构 | 台 |  | 0 |  | 炼油厂加热炉制作、安装;附件安装;压力试验;绝热;除锈、刷油;胎具的制作、安装与拆除 | --
27 | 030503007001 | 废热锅炉安装 | 结构;质量 | 台 |  | 0 |  | 废热锅炉安装;二次灌浆;压力试验;绝热;补刷面漆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(静置设备与工艺金属结构制作安)
页码：3/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
28 | 030504001001 | 拱顶罐制作、安装 | 材质;构造形式;容量;质量 | 台 |  | 0 |  | 罐本体制作、安装;型钢圈煨制;水压试验;卷板平直;除锈;刷油;绝热;拱顶罐临时加固件制作、安装与拆除;拱顶罐组装胎具制作、安装、拆除 | --
29 | 030504002001 | 浮顶罐制作、安装 | 材质;质量;构造形式;内浮顶罐容积;单、双盘罐容积 | 台 |  | 0 |  | 罐本体制作、安装;型钢圈煨制;内浮顶罐水压试验;浮顶罐升降试验;卷板平直;除锈、刷油;绝热;浮顶罐组装加固;浮顶罐组装胎具制作;浮顶罐组装胎具安装、拆除;浮顶罐船舱胎具制作 | --
30 | 030504003001 | 大型金属油罐制作、安装 | 油罐容量;材质;质量;罐底中幅板连接形式;板幅调整;浮船船舱支柱构造形式;抗风圈与加强圈;积水坑;人孔;罐内加热盘管直径 | 座 |  | 0 |  | 底板预制安装;壁板预制安装;底板板幅调整;壁板板幅调整;浮船船舱预制、安装;浮船支柱预制安装;抗风圈、加强圈预制、安装;大型浮顶附件预制、安装;积水坑制作、安装;排水管制作、安装;接管与配件安装;加热盘管制作、安装;浮顶加热器制作、安装;大型油罐压力试验;大型油罐除锈、刷油;大型油罐绝热 | --
31 | 030504004001 | 油罐附件 | 配件种类;规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装;除锈;刷油;绝热 | --
32 | 030504005001 | 加热器制作、安装 | 加热器构造形式;蒸汽盘管管径;排管的长度;连接管主管长度;支座构造形式 | m |  | 0 |  | 制作、安装;支座制作、安装;连接管制作、安装;除锈、刷油 | --
33 | 030505001001 | 球形罐组对安装 | 材质;球罐容量;规格尺寸;球板厚度;质量 | 台 |  | 0 |  | 球形罐组装;焊接工艺评定;产品试板试验;焊缝热处理;整体热处理;球形罐水压试验;球形罐气密性试验;球形罐除锈、刷油;球形罐绝热;二次灌浆;组装胎具制作、安装、拆除 | --
34 | 030505002001 | 球形罐焊接防护棚制作、安装、拆除 | 构造形式;球形罐容量 | 台 |  | 0 |  | 焊接防护棚制作、安装、拆除 | --
35 | 030506001001 | 气柜制作、安装 | 构造形式;容量 | 座 |  | 0 |  | 气柜本体制作、安装;焊缝热处理;型钢圈煨制;配重块安装;气柜组装胎具制作、安装与拆除;轨道煨弯胎具制作;气柜充水、气密、快速升降试验;气柜无损检验;除锈、刷油 | --
36 | 030507001001 | 联合平台制作、安装 | 每组质量;平台板材质量 | t |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油 | --
37 | 030507002001 | 平台制作、安装 | 构造形式;每组质量;平台板材料 | t |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(静置设备与工艺金属结构制作安)
页码：4/4
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
38 | 030507003001 | 梯子、栏杆、扶手制作、安装 | 名称;构造形式;踏步材料 | t |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油 | --
39 | 030507004001 | 桁架、管廊、设备框架、单梁结构制作、安装 | 桁架每组质量;管廊高度;设备框架跨度 | t |  | 0 |  | 制作、安装;钢板组合型钢制作;除锈、刷油;二次灌浆 | --
40 | 030507005001 | 设备支架制作、安装 | 支架每组质量 | t |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油 | --
41 | 030507006001 | 漏斗、料仓制作、安装 | 材质;漏斗形状;每组质量 | t |  | 0 |  | 制作、安装;型钢圈煨制;超声波探伤;除锈、刷油;二次灌浆 | --
42 | 030507007001 | 烟囱、烟道制作、安装 | 烟囱直径范围;烟道构造形式 | t |  | 0 |  | 制作、安装;型钢圈煨制;除锈、刷油;二次灌浆;地锚埋设 | --
43 | 030507008001 | 火炬及排气筒制作、安装 | 材质;筒体直径;质量 | 座 |  | 0 |  | 筒体制作组对;塔架制作组装;吊装;火炬头安装;除锈、刷油;二次灌浆 | --
44 | 030508001001 | 容器安装 | 材质;构造;质量;绝热材质及要求 | 台 |  | 0 |  | 整体安装;清洗、钝化及脱脂;容器除锈、刷油;容器绝热;二次灌浆 | --
45 | 030508002001 | 塔器类 | 材质;构造;质量;绝热材质及要求 | 台 |  | 0 |  | 塔器整体安装;塔器分段组装;塔器清洗、钝化及脱脂;塔器除锈、刷油;塔器绝热;二次灌浆 | --
46 | 030508003001 | 热交换器 | 质量;构造型式 | 台 |  | 0 |  | 整体安装;除锈、刷油;二次灌浆 | --
47 | 030509001001 | 撬块 | 功能;质量;面积;绝热材质及要求 | 套 |  | 0 |  | 撬块整体安装;撬上部件与撬外部件的连接;二次灌浆;补刷油漆;绝热 | --
48 | 030510001001 | X射线无损检测 | 名称;板厚 | 张 |  | 0 |  | 无损检测X射线 | --
49 | 030510002001 | γ射线无损检测 | 名称;板厚 | 张 |  | 0 |  | 无损检测γ射线 | --
50 | 030510003001 | 超声波探伤 | 名称;部位;板厚 | m;m2 |  | 0 |  | 对接焊缝超声波探伤;板面超声波探伤;板材周边超声波探伤 | --
51 | 030510004001 | 磁粉探伤 | 名称;部位;板厚 | m;m2 |  | 0 |  | 板材周边磁粉探伤;板面磁粉探伤 | --
52 | 030510005001 | 渗透探伤 | 名称;探伤剂材料;部位 | m |  | 0 |  | 渗透探伤 | --
53 | 030511001001 | 衬里（喷涂） | 衬里（喷涂）部位;名称、型号;规格 | m2 |  | 0 |  | 除锈;砌衬;养生;酸洗 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印