## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通风空调工程)
页码：1/3
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0309 | 通风空调工程 | [6 empty] | --
1 | 030901001001 | 空气加热器(冷却器) | 规格;质量;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | 台 |  | 0 |  | 安装;设备支架制作、安装;支架除锈、刷油 | --
2 | 030901002001 | 通风机 | 形式;规格;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | 台 |  | 0 |  | 安装;减振台座制作、安装;设备支架制作、安装;软管接口制作、安装;支架台座除锈、刷油 | --
3 | 030901003001 | 除尘设备 | 规格;质量;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | 台 |  | 0 |  | 安装;设备支架制作、安装;支架除锈、刷油 | --
4 | 030901004001 | 空调器 | 形式;质量;安装位置 | 台 |  | 0 |  | 安装;软管接口制作、安装 | --
5 | 030901005001 | 风机盘管 | 形式;安装位置;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | 台 |  | 0 |  | 安装;软管接口制作、安装;支架制作、安装及除锈、刷油 | --
6 | 030901006001 | 密闭门制作安装 | 型号;特征（带视孔或不带视孔）;支架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油漆 | --
7 | 030901007001 | 挡水板制作安装 | 材质;除锈、刷油设计要求 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油漆 | --
8 | 030901008001 | 滤水器、溢水盘制作安装 | 特征;用途;除锈、刷油设计要求 | kg |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油漆 | --
9 | 030901009001 | 金属壳体制作安装 | 特征;用途;除锈、刷油设计要求 | kg |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油漆 | --
10 | 030901010001 | 过滤器 | 型号;过滤功效;除锈、刷油设计要求 | 台 |  | 0 |  | 安装;框架制作、安装;除锈、刷油漆 | --
11 | 030901011001 | 净化工作台安装 | 类型 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
12 | 030901012001 | 风淋室 | 质量 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
13 | 030901013001 | 洁净室 | 质量 | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
14 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | 材质;形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;风管附件、支架设计要求;除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 |  | 0 |  | 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装;弯头导流叶片制作、安装;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管保温及保护层;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | --
15 | 030902002001 | 净化通风管制作安装 | 材质;形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;风管附件、支架设计要求;除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 |  | 0 |  | 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装;弯头导流叶片制作、安装;过跨风管落地支架制作、安装;风管检查孔制作;温度、风量测定孔制作;风管保温及保护层;风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通风空调工程)
页码：2/3
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
16 | 030902003001 | 不锈钢板风管制作安装 | 形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;支架法兰的材质、规格;除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 |  | 0 |  | 风管制作、安装;法兰制作、安装;吊托支架制作、安装;风管保温、保护层;保护层及支架、法兰除锈、刷油 | --
17 | 030902004001 | 铝板通风管道制作安装 | 形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;支架法兰的材质、规格;除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 |  | 0 |  | 风管制作、安装;法兰制作、安装;吊托支架制作、安装;风管保温、保护层;保护层及支架、法兰除锈、刷油 | --
18 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 | 形状;周长或直径;板材厚度;接口形式;支架法兰的材质、规格;除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装;支吊架制作、安装;风管保温、保护层;保护层及支架、法兰除锈、刷油 | --
19 | 030902006001 | 玻璃钢通风管道 | 形状;墙体厚度;周长或直径 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装;支吊架制作、安装;风管保温、保护层;保护层及支架、法兰除锈、刷油 | --
20 | 030902007001 | 复合型风管制作安装 | 材质;形状（圆形、矩形）;周长或直径;支（吊）架材质、规格;除锈、刷油设计要求 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装;托、吊支架制作、安装、除锈、刷油 | --
21 | 030902008001 | 柔性软风管 | 材质;规格;保温套管设计要求 | m |  | 0 |  | 安装;风管接头安装 | --
22 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 类型;规格;周长;质量;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 安装;制作;除锈、刷油漆 | --
23 | 030903002001 | 柔性软风管阀门 | 材质;规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
24 | 030903003001 | 铝蝶阀 | 规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
25 | 030903004001 | 不锈钢蝶阀 | 规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
26 | 030903005001 | 塑料风管阀门制作安装 | 类型;形状;质量 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
27 | 030903006001 | 玻璃钢蝶阀 | 类型;直径或周长 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
28 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) | 类型;规格;形式;质量;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 风口制作、安装;散流器制作、安装;百叶窗安装;除锈、刷油漆 | --
29 | 030903008001 | 不锈钢风口、散流器制作安装(百叶窗) | 类型;规格;形式;质量;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
30 | 030903009001 | 塑料风口、散流器制作安装(百叶窗) | 类型;规格;形式;质量;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
31 | 030903010001 | 玻璃钢风口 | 类型;规格 | 个 |  | 0 |  | 风口安装 | --
32 | 030903011001 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 类型;规格;质量 | 个 |  | 0 |  | 制作;安装 | --
33 | 030903012001 | 碳钢风帽制作安装 | 类型;规格;形式;质量;风帽附件设计要求;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 风帽制作、安装;筒形风帽滴水盘制作、安装;风帽筝绳制作、安装;风帽泛水制作、安装;除锈、刷油漆 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通风空调工程)
页码：3/3
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
34 | 030903013001 | 不锈钢风帽制作安装 | 类型;规格;形式;质量;风帽附件设计要求;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 风帽制作、安装;筒形风帽滴水盘制作、安装;风帽筝绳制作、安装;风帽泛水制作、安装;除锈、刷油漆 | --
35 | 030903014001 | 塑料风帽制作安装 | 类型;规格;形式;质量;风帽附件设计要求;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 风帽制作、安装;筒形风帽滴水盘制作、安装;风帽筝绳制作、安装;风帽泛水制作、安装;除锈、刷油漆 | --
36 | 030903015001 | 铝板伞形风帽制作安装 | 类型;规格;形式;质量;风帽附件设计要求;除锈、刷油设计要求 | 个 |  | 0 |  | 板伞形风帽制作安装;风帽筝绳制作、安装;风帽泛水制作、安装 | --
37 | 030903016001 | 玻璃钢风帽安装 | 类型;规格;风帽附件设计要求 | 个 |  | 0 |  | 玻璃钢风帽安装;筒形风帽滴水盘安装;风帽筝绳安装;风帽泛水安装 | --
38 | 030903017001 | 碳钢罩类制作安装 | 类型;除锈、刷油设计要求 | kg |  | 0 |  | 制作、安装;除锈、刷油漆 | --
39 | 030903018001 | 塑料罩类制作安装 | 类型;形式 | kg |  | 0 |  | 制作、安装 | --
40 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 | 材质;规格;法兰接口设计要求 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
41 | 030903020001 | 消声器制作安装 | 类型 | kg |  | 0 |  | 制作、安装 | --
42 | 030903021001 | 静压箱制作安装 | 材质;规格;形式;除锈标准、刷油、防腐设计要求 | m2 |  | 0 |  | 制作、安装;支架制作、安装;除锈、刷油、防腐 | --
43 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 系统 |  | 0 |  | 管道漏光试验;漏风试验;通风管道风量测定;风压测定;温度测定;各系统风口、阀门调整 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印