## Page 1
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：1/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
| 0311 | 通信设备及线路工程 | [6 empty] | --
1 | 031101001001 | 蓄电池组 | 规格;型号;电压;容量（k·VA） | 组 |  | 0 |  | 抗震铁架安装;蓄电池组安装;测试 | --
2 | 031101002001 | 太阳能电池 | 规格;型号;容量（k·VA） | 组 |  | 0 |  | 电池方阵铁架安装;太阳能电池 | --
3 | 031101003001 | 风力发电机 | 规格;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 安装 | --
4 | 031101004001 | 柴油发电机组 | 规格;型号;容量（k·VA） | 组 |  | 0 |  | 机组安装;机组体外排气系统安装;机组体外燃油箱、机油箱安装 | --
5 | 031101005001 | 开关电源 | 规格;型号;容量（k·VA） | 架 |  | 0 |  | 开关电源安装;系统调测 | --
6 | 031101006001 | 交、直流配电屏 | 种类;规格;型号 | 台 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
7 | 031101007001 | 整流器 | 规格;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
8 | 031101008001 | 电子交流稳压器 | 规格;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
9 | 031101009001 | 市话组合电源 | 规格;型号;容量（k·VA） | 套 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
10 | 031101010001 | 调压器 | 规格;型号;容量（k·VA） | 台 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
11 | 031101011001 | 变换器 | 规格;型号;容量（k·VA） | 架;盘 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
12 | 031101012001 | 三相不停电电源 | 规格;型号;容量（k·VA） | 套 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
13 | 031101013001 | 无人值守电源设备系统联测 | 测试内容 | 站 |  | 0 |  | 系统联测 | --
14 | 031101014001 | 控制段内无人站电源设备与主控联测 | 测试内容 | 中继站;控制段 |  | 0 |  | 联测 | --
15 | 031101015001 | 单芯电源线 | 规格;型号 | 米 |  | 0 |  | 敷设;测试 | --
16 | 031101016001 | 列内电源线 | 规格;型号 | 列 |  | 0 |  | 敷设;测试 | --
17 | 031101017001 | 电源母线 | 规格;型号;材质 | 米 |  | 0 |  | 支架、铁架;附件;安装;测试 | --
18 | 031101018001 | 接地棒(板) | 规格;型号;材质;土质 | 根 |  | 0 |  | 挖填土;接地棒（板）安装;敷设母线;测试 | --
19 | 031101019001 | 户外接地母线 | 规格;型号;材质;土质 | 米 |  | 0 |  | 挖填土;接地棒（板）安装;敷设母线;测试 | --
20 | 031101020001 | 户内接地内线 | 规格;型号;材质;土质 | 米 |  | 0 |  | 挖填土;接地棒（板）安装;敷设母线;测试 | --
21 | 031101021001 | 地漆布 | 规格;型号 | m2 |  | 0 |  | 铺地漆布 | --
22 | 031101022001 | 电缆槽道、走线架、列架 | 名称;规格;型号 | 米 |  | 0 |  | 制作;安装;除锈、刷油漆 | --
23 | 031101023001 | 列头柜、列中柜、尾柜、空机架 | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 制作;安装;除锈、刷油漆 | --
24 | 031101024001 | 电源分配架 | 规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 制作;安装;除锈、刷油漆 | --
25 | 031101025001 | 可控硅整流发生器 | 规格;型号 | 台 |  | 0 |  | 安装;测试 | --
26 | 031101026001 | 房柱抗震加固 | 按设计规格要求 | 处 |  | 0 |  | 加固件预制、安装 | --
27 | 031101027001 | 抗震机座 | 按设计规格要求 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：2/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
28 | 031101028001 | 保安配线箱 | 规格;型号;容量（k·VA） | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
29 | 031101029001 | 总配线架 | 规格;型号;容量（k·VA） | 架 |  | 0 |  | 安装;穿线板;滑梯 | --
30 | 031101030001 | 壁挂式配线架 | 规格;型号;容量（k·VA） | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
31 | 031101031001 | 保安排、试线排 | 名称;规格;型号 | 块 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
32 | 031101032001 | 测量台、业务台、辅助台 | 名称;规格;型号 | 台 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
33 | 031101033001 | 列架、机台、事故照明 | 名称;规格;型号 | 列;台;处 |  | 0 |  | 安装、试通 | --
34 | 031101034001 | 机房信号设备 | 名称;规格;型号 | 盘 |  | 0 |  | 安装、试通 | --
35 | 031101035001 | 设备电缆 | 名称;规格;型号 | 米 |  | 0 |  | 放绑;编扎、焊（绕、卡）接 | --
36 | 031101036001 | 总配线架、中间配线架跳线 | 名称;规格;型号 | 条 |  | 0 |  | 敷设、焊（绕、卡）接、试通 | --
37 | 031101037001 | 列内、列间信号线 | 名称;规格;型号 | 条 |  | 0 |  | 布放、焊（绕、卡）接、试通 | --
38 | 031101038001 | 中间配线架改接跳线、总配线架带电改接跳线 | 名称;规格;型号 | 条 |  | 0 |  | 布放、焊（绕、卡）接、试通 | --
39 | 031101039001 | 电话交换设备 | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装机架、机盘、电路板;测试 | --
40 | 031101040001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 名称;规格;型号 | 台 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
41 | 031101041001 | 程控车载集装箱 | 规格;型号 | 箱 |  | 0 |  | 安装 | --
42 | 031101042001 | 用户集线器(SLC)设备 | 规格;型号;容量（k·VA） | 线;架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
43 | 031101043001 | 市话用户线硬件测试 | 测试类别;测试内容 | 千线 |  | 0 |  | 测试 | --
44 | 031101044001 | 中继线PCM系统硬件测试 | 测试类别;测试内容 | 系统 |  | 0 |  | 测试 | --
45 | 031101045001 | 长途硬件测试 | 测试类别;测试内容 | 千路端 |  | 0 |  | 测试 | --
46 | 031101046001 | 市话用户线软件测试 | 测试类别;测试内容 | 千线 |  | 0 |  | 测试 | --
47 | 031101047001 | 中继线PCM系统软件测试 | 测试类别;测试内容 | 系统 |  | 0 |  | 测试 | --
48 | 031101048001 | 长途软件测试 | 测试类别;测试内容 | 千路端 |  | 0 |  | 测试 | --
49 | 031101049001 | 用户交换机(PABX) | 规格;型号;容量（k·VA） | 线 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
50 | 031101050001 | 安装数字分配架(DDF) | 规格;型号;容量（k·VA） | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
51 | 031101051001 | 安装光分配架((ODF) | 规格;型号;容量（k·VA） | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
52 | 031101052001 | 光传输设备(SDH) | 名称;规格;型号 | 端 |  | 0 |  | 机架（柜）安装;本机安装、测试 | --
53 | 031101053001 | 光传输设备(PDH) | 名称;规格;型号 | 端 |  | 0 |  | 机架（柜）安装;本机安装、测试 | --
54 | 031101054001 | 再生中继架 | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
55 | 031101055001 | 远供电源架 | 名称;规格;型号 | 架;盘 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
56 | 031101056001 | 子网管理系统设备 | 名称;规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：3/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
57 | 031101057001 | 本地维护终端设备 | 名称;规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
58 | 031101058001 | 子网管理系统试运行 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 试运行 | --
59 | 031101059001 | 本地维护终端试运行 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 试运行 | --
60 | 031101060001 | 监控中心及子中心设备 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
61 | 031101061001 | 光端机主/备用自动转换设备 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
62 | 031101062001 | 数字公务设备 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
63 | 031101063001 | 数字公务系统运行试验 | 运行类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 运行试验 | --
64 | 031101064001 | 监控系统运行试验(PDH) | 运行类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 运行试验 | --
65 | 031101065001 | 中继段光端调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;中继段 |  | 0 |  | 光端调测 | --
66 | 031101066001 | 数字段光端调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;数字段 |  | 0 |  | 光端调测 | --
67 | 031101067001 | 复用设备系统调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;端 |  | 0 |  | 系统调测 | --
68 | 031101068001 | 光电调测中间站配合 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 中间站配合 | --
69 | 031101069001 | 四波波分复用器 | 名称;规格;型号 | 套;端 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
70 | 031101070001 | 八波波分复用器 | 名称;规格;型号 | 套;端 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
71 | 031101071001 | 光转换器 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
72 | 031101072001 | 光线路放大器(ILA) | 规格;型号 | 系统 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
73 | 031101073001 | 数字段中继站(光放站)光端对测 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 光端对测 | --
74 | 031101074001 | 数字段端站(再生站)光端对测 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 光端对测 | --
75 | 031101075001 | 调测波分复用网管系统 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 调测 | --
76 | 031101076001 | 数字交叉连接设备(DXC) | 名称;规格;型号 | 系统;站 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
77 | 031101077001 | 基本子架(包括交叉控制等) | 名称;规格;型号 | 子架 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
78 | 031101078001 | 155Mb/s接口子架 | 名称;规格;型号 | 子架 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
79 | 031101079001 | 2Mb/s接口盘 | 名称;规格;型号 | 盘 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
80 | 031101080001 | 连通测试 | 测试类别;测试内容 | 端口 |  | 0 |  | 连通测试 | --
81 | 031101081001 | 数字数据网(DDN)设备 | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
82 | 031101082001 | 调测数字数据网(DDN）设备 | 测试类别;测试内容 | 节点机 |  | 0 |  | 调测 | --
83 | 031101083001 | 系统打印机 | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 调测 | --
84 | 031101084001 | 数字(网络)终端单元(DTU或NTU) | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
85 | 031101085001 | 数字交叉连接设备(DACS) | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
86 | 031101086001 | 网管小型机 | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
87 | 031101087001 | 网管工作站 | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：4/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
88 | 031101088001 | 分组交换设备 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
89 | 031101089001 | 调制解调器 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
90 | 031101090001 | 分组交换网管中心设备 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
91 | 031101091001 | 铁塔(不含铁塔基础施工) | 规格;型号 | 吨 |  | 0 |  | 架设 | --
92 | 031101092001 | 微波抛物面天线 | 规格;型号;地点;塔高 | 副 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
93 | 031101093001 | 馈线 | 规格;型号;地点;长度 | 条 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
94 | 031101094001 | 分路系统 | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装 | --
95 | 031101095001 | 微波设备 | 名称;规格;型号 | 架 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
96 | 031101096001 | 监控设备 | 名称;规格;型号 | 套;部 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
97 | 031101097001 | 辅助设备 | 名称;规格;型号 | 盘;部 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
98 | 031101098001 | 直放站设备 | 名称;规格;型号 | 全套 |  | 0 |  | 安装、测试 | --
99 | 031101099001 | 数字段内中继段调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;段 |  | 0 |  | 调试 | --
100 | 031101100001 | 数字段主通道调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;段 |  | 0 |  | 调试 | --
101 | 031101101001 | 数字段辅助通道调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;段 |  | 0 |  | 调试 | --
102 | 031101102001 | 数字段内波道倒换 | 测试类别;测试内容 | 段 |  | 0 |  | 测试 | --
103 | 031101103001 | 两个上下话路站监控调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 调试 | --
104 | 031101104001 | 配合数字终端测试 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 调试 | --
105 | 031101105001 | 全电路主通道调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;全电路 |  | 0 |  | 调试 | --
106 | 031101106001 | 全电路主通道上下话路站调测 | 测试类别;测试内容 | 站;全电路 |  | 0 |  | 调试 | --
107 | 031101107001 | 全电路辅助通道调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;全电路 |  | 0 |  | 调试 | --
108 | 031101108001 | 全电路辅助通道上下话路站调测 | 测试类别;测试内容 | 站;全电路 |  | 0 |  | 调试 | --
109 | 031101109001 | 全电路主控站集中监控性能调测 | 测试类别;测试内容 | 系统;站 |  | 0 |  | 调试 | --
110 | 031101110001 | 全电路次主控站集中监控性能调测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 调试 | --
111 | 031101111001 | 稳定性能测试 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 调试 | --
112 | 031101112001 | 一点多址数字微波通信设备 | 按站性质立项 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
113 | 031101113001 | 测试一点对多点信道机 | 名称;规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 单机测试 | --
114 | 031101114001 | 一点对多点通信系统联测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 联测 | --
115 | 031101115001 | 天馈线系统 | 规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装调试天线底座;安装调试天线主、副反射面;安装调试驱动及附属设备;调测天馈线系统 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：5/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
116 | 031101116001 | 高功放分系统设备 | 规格;型号;功率 | 站 |  | 0 |  | 安装调试天线底座;安装调试天线主、副反射面;安装调试驱动及附属设备;调测天馈线系统 | --
117 | 031101117001 | 1：1站地面公用设备分系统 | 规格;型号;方向数 | 方向;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
118 | 031101118001 | 3：1站地面公用设备分系统 | 规格;型号;方向数 | 方向;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
119 | 031101119001 | 电话分系统SCPC设备 | 规格;型号;路数 | 路;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
120 | 031101120001 | 电话分系统IDR设备(一路2Mb/s) | 规格;型号;路数 | 路;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
121 | 031101121001 | 电话分系统TDMA设备 | 规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
122 | 031101122001 | 电话分系统工程勤务ESC | 规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
123 | 031101123001 | 电视分系统(TV/FM) | 规格;型号 | 系统;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
124 | 031101124001 | 低噪声放大器 | 规格;型号;倒换比例 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
125 | 031101125001 | 监测控制分系统监控桌 | 规格;型号;每桌盘数 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
126 | 031101126001 | 监测控制分系统微机控制 | 规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
127 | 031101127001 | 地球站设备站内环测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 站内环测 | --
128 | 031101128001 | 地球站设备系统调测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 系统调测 | --
129 | 031101129001 | 小口径卫星地球站(VSAT)中心站高功放(HPA)设备 | 规格;型号 | 系统;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
130 | 031101130001 | 小口径卫星地球站(VSAT)中心站低噪声放大器(LPA)设备 | 规格;型号 | 系统;站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
131 | 031101131001 | 中心站（VSAT)公用设备(含监控设备) | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
132 | 031101132001 | 中心站(VSAT)公务设备 | 规格;型号 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
133 | 031101133001 | 控制中心站(VSAT)站内环测及全网系统对测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 站内环测及全网系统对测 | --
134 | 031101134001 | 小口径卫星地球站(VSAT)端站设备 | 规格;型号 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
135 | 031102001001 | 路面 | 性质;结构 | 平方米 |  | 0 |  | 开挖 | --
136 | 031102002001 | 挖填管道沟及人孔坑 | 土质;回填方式 | 立方米 |  | 0 |  | 施工测量;挖填管道沟及人孔坑;挡土板及抽水 | --
137 | 031102003001 | 挖填光(电)缆沟及接头坑 | 土质;回填方式 | 立方米 |  | 0 |  | 施工测量;挖填光缆沟及接头坑;挡土板及抽水 | --
138 | 031102004001 | 混凝土管道基础 | 规格;标号 | 公里 |  | 0 |  | 浇筑 | --
139 | 031102005001 | 混凝土管道基础加筋 | 规格 | 米 |  | 0 |  | 制作铺设 | --
140 | 031102006001 | 水泥管道 | 规格;型号;孔数 | 公里 |  | 0 |  | 铺设 | --
141 | 031102007001 | 塑料管道 | 规格;型号;孔数 | 公里 |  | 0 |  | 铺设 | --
142 | 031102008001 | 钢管管道 | 规格;型号;孔数 | 米 |  | 0 |  | 铺设 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：6/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
143 | 031102009001 | 长途专用塑料管道 | 规格;型号;孔数;方式 | 公里 |  | 0 |  | 敷设小口径塑料管;大管径内人工穿放小口径塑料管 | --
144 | 031102010001 | 通信管道混凝土包封 | 规格;标号 | 公里 |  | 0 |  | 浇筑 | --
145 | 031102011001 | 通信电(光)缆通道 | 类型;规格 | 米;处 |  | 0 |  | 砌筑 | --
146 | 031102012001 | 微机控制地下定向钻孔敷管 | 规格;型号;孔数;长度 | 处 |  | 0 |  | 钻孔敷管 | --
147 | 031102013001 | 人孔 | 规格;型号;砌筑方式 | 个 |  | 0 |  | 砌筑 | --
148 | 031102014001 | 手孔 | 规格;型号;砌筑方式 | 个 |  | 0 |  | 砌筑 | --
149 | 031102015001 | 人(手)孔防水 | 类型;规格 | 平方米 |  | 0 |  | 防水 | --
150 | 031102016001 | 立通信电杆 | 规格;型号;材质;土质 | 根;座 |  | 0 |  | 测量;挖、填土;立杆;组装 | --
151 | 031102017001 | 电杆加固及保护 | 名称;规格 | 处;根;块 |  | 0 |  | 安装 | --
152 | 031102018001 | 撑杆 | 材质;土质 | 根 |  | 0 |  | 挖、填土;安装 | --
153 | 031102019001 | 拉线 | 种类;规格;程式;土质 | 条 |  | 0 |  | 挖、填土;安装 | --
154 | 031102020001 | 装电杆附属装置 | 名称;规格 | 处;条 |  | 0 |  | 安装 | --
155 | 031102021001 | 架空吊线 | 规格;程式;地区 | 公里 |  | 0 |  | 架设 | --
156 | 031102022001 | 架空光缆 | 规格;程式;地区 | 公里 |  | 0 |  | 架设 | --
157 | 031102023001 | 埋式光缆 | 规格;程式;地区 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
158 | 031102024001 | 人工敷设塑料子管 | 规格;程式;子管数 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
159 | 031102025001 | 管道(含室外通道)光缆 | 规格;程式 | 公里 |  | 0 |  | 测量;敷设 | --
160 | 031102026001 | 槽道光缆 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
161 | 031102027001 | 槽板沿墙光缆 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
162 | 031102028001 | 室内通道光缆 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
163 | 031102029001 | 引上光缆 | 规格;程式 | 条 |  | 0 |  | 敷设 | --
164 | 031102030001 | 水底光缆 | 规格;程式;土质;方法 | 米 |  | 0 |  | 测量;敷设;接续 | --
165 | 031102031001 | 海底光缆 | 规格;程式;方法 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
166 | 031102032001 | 架空电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
167 | 031102033001 | 埋式电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 公里 |  | 0 |  | 测量;敷设 | --
168 | 031102034001 | 管道(通道)电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
169 | 031102035001 | 墙壁电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
170 | 031102036001 | 槽道(含地槽)顶棚内电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
171 | 031102037001 | 引上电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 条 |  | 0 |  | 敷设 | --
172 | 031102038001 | 总配线架成端电缆 | 名称;规格;程式;方式 | 条 |  | 0 |  | 敷设 | --
173 | 031102039001 | 市话光缆接续 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 接续、测试 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：7/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
174 | 031102040001 | 长途光缆接续 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 接续、测试 | --
175 | 031102041001 | 光缆成端接续 | 规格;程式 | 芯 |  | 0 |  | 接续、测试 | --
176 | 031102042001 | 市话光缆中继段测试 | 测试类别;测试内容 | 中继段 |  | 0 |  | 测试 | --
177 | 031102043001 | 长途光缆中继段测试 | 测试类别;测试内容 | 中继段 |  | 0 |  | 测试 | --
178 | 031102044001 | 电缆芯线接续 | 规格;程式 | 百对 |  | 0 |  | 接续、测试 | --
179 | 031102045001 | 电缆芯线改接 | 规格;程式 | 百对 |  | 0 |  | 改接、测试 | --
180 | 031102046001 | 堵塞成端套管 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
181 | 031102047001 | 充油膏套管接续 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
182 | 031102048001 | 封焊热可缩套管 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
183 | 031102049001 | 包式塑料电缆套管 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
184 | 031102050001 | 气闭头 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
185 | 031102051001 | 电缆全程测试 | 测试类别;测试内容 | 百对 |  | 0 |  | 测试 | --
186 | 031102052001 | 进线室承托铁架 | 规格;型号 | 条 |  | 0 |  | 安装 | --
187 | 031102053001 | 托架 | 规格;型号 | 根 |  | 0 |  | 安装 | --
188 | 031102054001 | 进线室钢板防水窗口 | 规格 | 处 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
189 | 031102055001 | 交接箱 | 种类;规格;程式;容量（k·VA） | 个 |  | 0 |  | 站台、砌筑基座安装;箱体安装;接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装;列架安装;成端电缆安装;地线安装;连接、改接跳线 | --
190 | 031102056001 | 交接间配线架 | 种类;规格;程式;容量（k·VA） | 座 |  | 0 |  | 站台、砌筑基座安装;箱体安装;接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装;列架安装;成端电缆安装;地线安装;连接、改接跳线 | --
191 | 031102057001 | 分线箱 | 规格;程式;容量（k·VA） | 个 |  | 0 |  | 制作、安装、测试 | --
192 | 031102058001 | 分线盒 | 规格;程式;容量（k·VA） | 个 |  | 0 |  | 制作、安装、测试 | --
193 | 031102059001 | 充气设备 | 规格;型号;容量（k·VA） | 套 |  | 0 |  | 安装、测试、试运转 | --
194 | 031102060001 | 告警器、传感器 | 名称、型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、调试 | --
195 | 031102061001 | 电缆全程充气 | 名称、型号 | 公里 |  | 0 |  | 充气试验 | --
196 | 031102062001 | 顶钢管 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 顶管 | --
197 | 031102063001 | 铺钢管、塑料管 | 规格;程式;材质 | 米 |  | 0 |  | 铺设 | --
198 | 031102064001 | 铺大长度半硬塑料管 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 铺设 | --
199 | 031102065001 | 铺砖 | 铺设方式 | 米 |  | 0 |  | 铺设 | --
200 | 031102066001 | 铺水泥盖板、水泥槽 | 种类;规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 铺设 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：8/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
201 | 031102067001 | 石砌坡、坎、堵塞、三七土护坎、封石沟 | 名称;规格 | 立方米 |  | 0 |  | 砌筑 | --
202 | 031102068001 | 关节型套管 | 规格;型号 | 米 |  | 0 |  | 安装 | --
203 | 031102069001 | 水线地锚或永久标桩 | 名称;规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
204 | 031102070001 | 水底光缆标志牌 | 规格 | 块 |  | 0 |  | 安装 | --
205 | 031102071001 | 排流线 | 规格;程式;材质 | 公里 |  | 0 |  | 敷设 | --
206 | 031102072001 | 消弧线、避雷针 | 名称;规格;程式 | 处 |  | 0 |  | 安装 | --
207 | 031102073001 | 对地绝缘监测装置 | 规格;型号 | 处 |  | 0 |  | 安装 | --
208 | 031102074001 | 埋式光蓝对地绝缘检查及处理 | 按设计要求 | 公里 |  | 0 |  | 查修 | --
209 | 031103001001 | 钢管 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
210 | 031103002001 | 硬质PVC管 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
211 | 031103003001 | 金属软管 | 规格;程式 | 根 |  | 0 |  | 敷设 | --
212 | 031103004001 | 金属线槽 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
213 | 031103005001 | 塑料线槽 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
214 | 031103006001 | 过线(路)盒(半周长) | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
215 | 031103007001 | 信息插座底盒(接线盒) | 规格;程式;安装地点 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
216 | 031103008001 | 吊装式桥架 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 安装 | --
217 | 031103009001 | 支撑式桥架 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 安装 | --
218 | 031103010001 | 垂直桥架 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 安装 | --
219 | 031103011001 | 砖槽 | 规格 | 米 |  | 0 |  | 砌筑 | --
220 | 031103012001 | 混凝土槽 | 规格 | 米 |  | 0 |  | 砌筑 | --
221 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 | 名称;规格;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
222 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 | 名称;规格;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
223 | 031103015001 | 接线箱 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
224 | 031103016001 | 抗震底座 | 规格;程式 | 个 |  | 0 |  | 制作、安装 | --
225 | 031103017001 | 4对对绞电缆 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 敷设、测试;卡接（配线架侧） | --
226 | 031103018001 | 大对数非屏蔽电缆 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 敷设、测试;卡接（配线架侧） | --
227 | 031103019001 | 大对数屏蔽电缆 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 敷设、测试;卡接（配线架侧） | --
228 | 031103020001 | 光缆 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 敷设、测试 | --
229 | 031103021001 | 光缆护套 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 敷设 | --
230 | 031103022001 | 光纤束 | 规格;程式 | 米 |  | 0 |  | 气流吹放、测试 | --
231 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、卡接 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：9/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
232 | 031103024001 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、卡接 | --
233 | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、卡接 | --
234 | 031103026001 | 双口屏蔽八位模块式信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装、卡接 | --
235 | 031103027001 | 双口光纤信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
236 | 031103028001 | 四口光纤信息插座 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
237 | 031103029001 | 光纤连接盘 | 规格;型号 | 块 |  | 0 |  | 安装 | --
238 | 031103030001 | 光纤连接 | 方法;模式 | 芯 |  | 0 |  | 接续、测试 | --
239 | 031103031001 | 电缆跳线 | 名称、型号;规格 | 条 |  | 0 |  | 制作、测试 | --
240 | 031103032001 | 光纤跳线 | 名称、型号;规格 | 条 |  | 0 |  | 制作、测试 | --
241 | 031103033001 | 电缆链路系统测试 | 测试类别;测试内容 | 链路 |  | 0 |  | 测试 | --
242 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 测试类别;测试内容 | 链路 |  | 0 |  | 测试 | --
243 | 031104001001 | 全向天线 | 规格;型号;塔高;环境 | 副 |  | 0 |  | 安装 | --
244 | 031104002001 | 定向天线 | 规格;型号;塔高;环境 | 副 |  | 0 |  | 安装 | --
245 | 031104003001 | 室内天线 | 规格;型号 | 副 |  | 0 |  | 安装 | --
246 | 031104004001 | 卫星全球定位系统天线(GPS) | 规格;型号 | 副 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
247 | 031104005001 | 射频同轴电缆 | 规格;型号 | 条 |  | 0 |  | 布放 | --
248 | 031104006001 | 室外馈线走道 | 规格;程式;敷设环境 | 米 |  | 0 |  | 布放 | --
249 | 031104007001 | 避雷器 | 规格;型号 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
250 | 031104008001 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 规格;型号;程式 | 个;架;单元 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
251 | 031104009001 | 馈线密封窗 | 规格 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
252 | 031104010001 | 基站天、馈线调测 | 测试类别;测试内容 | 条 |  | 0 |  | 调测 | --
253 | 031104011001 | 分布式天、馈线系统调测 | 测试类别;测试内容 | 副 |  | 0 |  | 系统调测 | --
254 | 031104012001 | 泄漏式电缆调测 | 测试类别;测试内容 | 条 |  | 0 |  | 调测 | --
255 | 031104013001 | 落地式、壁挂式基站设备 | 规格;型号;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装、检测 | --
256 | 031104014001 | 信道板 | 规格;型号;程式 | 载频 |  | 0 |  | 安装、检测 | --
257 | 031104015001 | 直放站设备 | 规格;型号;程式 | 站 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
258 | 031104016001 | 基站监控配线箱 | 规格;型号;程式 | 个 |  | 0 |  | 安装 | --
259 | 031104017001 | GSM基站系统调测 | 测试类别;测试内容 | 载频;站 |  | 0 |  | 系统调测 | --
260 | 031104018001 | CDMA基站系统调测 | 测试类别;测试内容 | 扇·载;站 |  | 0 |  | 系统调测 | --
261 | 031104019001 | 寻呼基站系统调测 | 测试类别;测试内容 | 频点;站 |  | 0 |  | 系统调测 | --
262 | 031104020001 | 自动寻呼终端设备 | 规格;型号;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印
（表1-2）
分部分项工程量清单
(通信设备及线路工程)
页码：10/10
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 |  | 数量 |  | 工作内容 | 备注
263 | 031104021001 | 数据处理中心设备 | 规格;型号;程式 | 条 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
264 | 031104022001 | 人工台 | 规格;型号;程式 | 台 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
265 | 031104023001 | 短信、语音信箱设备 | 规格;型号;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
266 | 031104024001 | 操作维护中心设备(OMC) | 规格;型号;程式 | 套 |  | 0 |  | 安装、调测 | --
267 | 031104025001 | 基站控制器、编码器 | 规格;型号;程式 | 架 |  | 0 |  | 安装 | --
268 | 031104026001 | 调测基站控制器、编码器 | 规格;型号;程式 | 中继 |  | 0 |  | 调测 | --
269 | 031104027001 | GSM定向天线基站及CDMA基站联网调测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 联网调测 | --
270 | 031104028001 | 寻呼基站联网调测 | 测试类别;测试内容 | 站 |  | 0 |  | 联网调测 | --
上海市建设工程招标、投标电子系统打印